竞争性磋商文件

采购项目名称：重庆市沙坪坝区陈家桥医院电梯维保服务采购

采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

二〇二五年五月

# 第一篇  采购邀请书

重庆市沙坪坝区陈家桥医院对院本部及中医院区12台电梯维保服务项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价 （万元）/年 | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 院本部及中医院区12部电梯维保服务 | 8 | 1 | 其他未列明行业 |

## 二、资金来源

单位自筹资金。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

供应商具有国家行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）]或《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》资质要求：资质A级（含A级）以上资质（电梯，施工类别：维修）（电梯，施工类别：维修）。

## 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在陈家桥医院官网下载本项目竞争性磋商文件等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）递交响应文件地点：重庆市沙坪坝区陈家桥医院行政办公楼三楼采购管理科（四）响应文件递交截止时间：2025年5月19日北京时间15:00

（五）磋商开始时间：2025年5月19日北京时间15:20

## 五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。监狱企业视同小型、微型企业。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在陈家桥医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

- （一）采购人：重庆沙坪坝区陈家桥医院

联系人：姚老师

电  话：61500030

- 地  址：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

# 第二篇  项目服务需求

- “※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## 一、项目基本概况介绍

| 项目名称 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 院本部及中医院区12部电梯维保服务 | 2年 |  |

## ※二、服务范围、要求及标准

- （一）服务范围：对采购人院本部及中医院区12台电梯进行全维保服务。

- （二）服务要求：根据国家规定、行业技术要求进行电梯维保。

- （三）服务标准：实施日常维护保养后的电梯符合《中华人民共和国特种作业设备安全法》、《特种设备安全监察条例（国务院第549号令）》、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017等相关规定。

## 三、维保电梯基本信息

- （一）电梯品牌：西子奥的斯、巨人通力

- （二）电梯型号及基本参数

| 医院 楼号 | 医院 编号 | 数量 | 型号 | 速度 | 楼层 | 载重 （公斤） | 制造日期 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本部 | 1#-4# | 4台 | Regen-M | 1.75米/秒 | 4 | 1600 | 2014.11 | 西子奥的斯 |
| 本部 | 5#-7# | 3台 | GeN2 | 1.75米/秒 | 16 | 1800 | 2014.12 |  |
| 本部 | 8# | 1台 | Regen-M | 1.75米/秒 | 16 | 1600 | 2014.11 |  |
| 本部 | 9# | 1台 | GeN2 | 1.0米/秒 | 4 | 800 | 2014.12 |  |
| 本部 | 10# | 1台 | GPN65 | 1.0米/秒 | 2 | 1600 | 2022.5 | 巨人通力 |
| 中医院区 | L1# | 1台 | GPN65 | 1.0米/秒 | 4 | 1350 | 2022.5 |  |
| 中医院区 | L2# | 1台 | GPS35 | 1.0米/秒 | 5 | 800 | 2022.5 |  |

- 维保方式

整梯全维保：包括对上述12台电梯所有设备机件、零配件的安全及功能（特别对机房、曳引电动机、制动器、减速箱、曳引轮、导向轮、控制柜、限速器与安全钳、轿厢、端站减速开关、限位开关、曳引绳、补偿链、层门、导轨与导靴等所有主、零配件）做全面维修保养服务。

为保证电梯符合相应安全技术规范以及标准的要求，对上述12台电梯进行清洁、润滑、检查、调整以及更换、维修（一般、大型）零配件、易损件等所有费用在1500元内均由中标人承担（因上级部门要求或新规范要求的部件更换、试验实验等费用超1500元的费用由采购人承担）。当发现电梯部件依靠日常维护保养不能正常运行或存在零件老化，可能导致电梯故障时，中标人应主动书面告知采购人，相应部件的费用超过1500元的由采购人购买，中标人免费进行配件的更换或安装，保证电梯正常运行。

- 对经过更换、维修的部件中标人应按照相关电梯维保规范要求进行维护保养，不得遗漏。

| 1500元以内配件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 单位 | 备注 |
| 1 | 开关-行程 | 个 | 电梯 |
| 2 | MY4型继电器底座 | 个 | 电梯 |
| 3 | UKS开关 | 个 | 电梯 |
| 4 | UKT开关 | 个 | 电梯 |
| 5 | BS34C按钮（白色） | 个 | 电梯 |
| 6 | 对重靴衬120*10 | 个 | 电梯 |
| 7 | J4吸收板 | 块 | 电梯 |
| 8 | 蜂鸣器DC24V | 个 | 电梯 |
| 9 | BS34C（白光） | 个 | 电梯 |
| 10 | BR32A（B）按钮（白色） | 个 | 电梯 |
| 11 | 滑块衬 | 个 | 电梯 |
| 12 | 轿门锁开关插座 | 个 | 电梯 |
| 13 | 通用滑块 | 个 | 电梯 |
| 14 | 厅门挂轮56 | 个 | 电梯 |
| 15 | 行程开关ZR-236-112 | 个 | 电梯 |
| 16 | 急停按钮 | 个 | 电梯 |
| 17 | BR32A(B)按钮 | 个 | 电梯 |
| 18 | J3吸收板 | 块 | 电梯 |
| 19 | 检修转换开关LA42X29-24 | 个 | 电梯 |
| 20 | 召唤盒背板 | 块 | 电梯 |
| 21 | LR继电器 | 个 | 电梯 |
| 22 | 厅门护脚板 | 块 | 电梯 |
| 23 | 轴承SKF6201 | 个 | 电梯 |
| 24 | Switch-开关(涨紧轮开关) | 个 | 电梯 |
| 25 | 护套油管 | 根 | 电梯 |
| 26 | 夹紧件L=6M | 个 | 电梯 |
| 27 | 轿门挂轮72 | 个 | 电梯 |
| 28 | 带弹簧的卸下棒用于三角锁 | 个 | 电梯 |
| 29 | 继电器 | 个 | 电梯 |
| 30 | 圆油杯 | 个 | 电梯 |
| 31 | 字符：关门 | 个 | 电梯 |
| 32 | 字符：开门 | 个 | 电梯 |
| 33 | XRDS凸轮开关 | 个 | 电梯 |
| 34 | 继电器底座 | 个 | 电梯 |
| 35 | 重锤钢丝绳L=2200 | 根 | 电梯 |
| 36 | 继电器底座 | 个 | 电梯 |
| 37 | 上推轮 | 个 | 电梯 |
| 38 | 三角带 1120 | 个 | 电梯 |
| 39 | BR34G按钮 | 个 | 电梯 |
| 40 | 悬挂支架 | 个 | 电梯 |
| 41 | 立柱组合支架 | 个 | 电梯 |
| 42 | 地坎固定支架 | 个 | 电梯 |
| 43 | 地坎调整支架 | 个 | 电梯 |
| 44 | 挡泥板 | 个 | 电梯 |
| 45 | 小油杯 | 个 | 电梯 |
| 46 | 辅助触点SZ-A40 | 个 | 电梯 |
| 47 | RS4R板插件 | 个 | 电梯 |
| 48 | 国产辅助触头SZ-A20-C | 个 | 电梯 |
| 49 | 欧姆龙继电器 | 个 | 电梯 |
| 50 | 减震器 | 个 | 电梯 |
| 51 | 减震块 | 个 | 电梯 |
| 52 | 支撑座(RS5) | 个 | 电梯 |
| 53 | 按钮线束 | 根 | 电梯 |
| 54 | 垫片2 | 个 | 电梯 |
| 55 | 棒 | 根 | 电梯 |
| 56 | 召唤显示分支线 | 根 | 电梯 |
| 57 | 字符片镜面带盲文 | 个 | 电梯 |
| 58 | BR27镜面不锈钢国产按钮（薄）红 | 个 | 电梯 |
| 59 | BR27B按钮 | 个 | 电梯 |
| 60 | BS34A按钮（西子孚信产） | 个 | 电梯 |
| 61 | 三角锁芯(左边) | 个 | 电梯 |
| 62 | 称重开关 Z-15GQ-B | 个 | 电梯 |
| 63 | BS34D按钮（白色） | 个 | 电梯 |
| 64 | BR36带盲文按钮 | 个 | 电梯 |
| 65 | 膨胀螺栓 | 个 | 电梯 |
| 66 | 三角钥匙 | 个 | 电梯 |
| 67 | 导靴内靴衬 | 个 | 电梯 |
| 68 | 蜂鸣器线 | 根 | 电梯 |
| 69 | EFO继电器 | 个 | 电梯 |
| 70 | 继电器插座 | 个 | 电梯 |
| 71 | 门保护电缆 | 根 | 电梯 |
| 72 | 常用件 | 个 | 电梯 |
| 73 | HBP12转接线 | 根 | 电梯 |
| 74 | 上坎固定支架 | 个 | 电梯 |
| 75 | PVC地面 | 张 | 电梯 |
| 76 | 终端集成电路板 | 块 | 电梯 |
| 77 | 对重导靴 | 个 | 电梯 |
| 78 | 靴衬（120*17） | 个 | 电梯 |
| 79 | 门楣 | 个 | 电梯 |
| 80 | 开关支架 | 个 | 电梯 |
| 81 | 摆臂 | 个 | 电梯 |
| 82 | 平层插板支架 | 个 | 电梯 |
| 83 | 滑块支架 | 个 | 电梯 |
| 84 | 门锁分支线 | 根 | 电梯 |
| 85 | 吊环 | 个 | 电梯 |
| 86 | 计数器 | 个 | 电梯 |
| 87 | 门板铰链组件 | 个 | 电梯 |
| 88 | 急停护圈 | 个 | 电梯 |
| 89 | 调节轮组件 | 个 | 电梯 |
| 90 | 防跳轮组件 | 个 | 电梯 |
| 91 | 检修面板 | 个 | 电梯 |
| 92 | 止动轮 | 个 | 电梯 |
| 93 | 卸下棒组件YA027D237G01 | 个 | 电梯 |
| 94 | 重锤钢丝绳L=4900 | 根 | 电梯 |
| 95 | 偏心轮 | 个 | 电梯 |
| 96 | 补偿链导向装支架 | 个 | 电梯 |
| 97 | SKF深沟球轴承25*47*12铁盖密封 | 个 | 电梯 |
| 98 | 壳体 | 个 | 电梯 |
| 99 | 长螺杆防偏轮 | 个 | 电梯 |
| 100 | 继电器底座 | 个 | 电梯 |
| 101 | 保险丝组件 | 个 | 电梯 |
| 102 | 熔断器固定架 | 个 | 电梯 |
| 103 | 外召用消防玻璃 | 块 | 电梯 |
| 104 | DO2000皮带扣 | 只 | 电梯 |
| 105 | 双稳磁性开关 | 个 | 电梯 |
| 106 | 被动门锁 | 套 | 电梯 |
| 107 | 金属插针（针） | 个 | 电梯 |
| 108 | 整流器 | 个 | 电梯 |
| 109 | 电阻200W51Ω | 个 | 电梯 |
| 110 | 电阻100W100Ω | 个 | 电梯 |
| 111 | 单8液晶显示XVF | 块 | 电梯 |
| 112 | 单槽滑轮 | 个 | 电梯 |
| 113 | 吸引单元SZ/Z5 | 个 | 电梯 |
| 114 | 积油盒 | 个 | 电梯 |
| 115 | 无机房电梯油杯 | 个 | 电梯 |
| 116 | 门脚-FOVF | 块 | 电梯 |
| 117 | 控制柜门铰链 | 只 | 电梯 |
| 118 | 三角锁右开(同AB2) | 个 | 电梯 |
| 119 | 基站锁 | 个 | 电梯 |
| 120 | 切向导轨_A=11 | 块 | 电梯 |
| 121 | 电子灭弧器 | 个 | 电梯 |
| 122 | 永磁继电器 | 个 | 电梯 |
| 123 | 塑料插头12孔 | 个 | 电梯 |
| 124 | 塑料插座12孔 | 个 | 电梯 |
| 125 | 被动门锁付触点 | 个 | 电梯 |
| 126 | 电阻 | 个 | 电梯 |
| 127 | 直杆卸下棒L=175MM | 把 | 电梯 |
| 128 | 厅门减振垫 | 个 | 电梯 |
| 129 | RS5板 | 块 | 电梯 |
| 130 | 辅助触点SZ-A22富士进口 | 个 | 电梯 |
| 131 | 轴承 SKF 6005 | 个 | 电梯 |
| 132 | CR400NF开关 | 个 | 电梯 |
| 133 | 涨紧轮开关 | 个 | 电梯 |
| 134 | 厅门护脚板 | 块 | 电梯 |
| 135 | 弹簧强迫关门装置OP=900 | 根 | 电梯 |
| 136 | 国产富士接触器SC-E02A | 个 | 电梯 |
| 137 | 4.3寸STN-LCD蓝单梯显示 | 块 | 电梯 |
| 138 | 悬挂装置 | 个 | 电梯 |
| 139 | 变压器整流桥堆10A DC28 | 个 | 电梯 |
| 140 | XRDS门机链条1000mm | 根 | 电梯 |
| 141 | 支架 | 个 | 电梯 |
| 142 | 轿厢对讲机 | 个 | 电梯 |
| 143 | 对重防护栏 | 个 | 电梯 |
| 144 | 光幕支架上段 | 根 | 电梯 |
| 145 | 光幕支架下段 | 根 | 电梯 |
| 146 | 绳头组合φ10低速 | 个 | 电梯 |
| 147 | DC30转DC24开关电源 | 个 | 电梯 |
| 148 | 立柱总装 | 个 | 电梯 |
| 149 | 下连杆 | 个 | 电梯 |
| 150 | 止动杆（左） | 个 | 电梯 |
| 151 | 止动件（右） | 个 | 电梯 |
| 152 | 双稳态磁保开关 | 个 | 电梯 |
| 153 | 613BY4继电器 | 个 | 电梯 |
| 154 | 轿顶副机 | 个 | 电梯 |
| 155 | 轿底副机 | 个 | 电梯 |
| 156 | 重锤钢丝绳 | 根 | 电梯 |
| 157 | 161门锁 | 套 | 电梯 |
| 158 | 控制柜风扇 | 个 | 电梯 |
| 159 | 底坑上急停盒 | 只 | 电梯 |
| 160 | 消防盒 | 个 | 电梯 |
| 161 | 厅门钢丝绳OP=900 | 根 | 电梯 |
| 162 | 4.3一体式召唤壳体 | 套 | 电梯 |
| 163 | 电抗器风扇 | 个 | 电梯 |
| 164 | 皮带—多楔带 | 根 | 电梯 |
| 165 | 盲层磁开关 | 个 | 电梯 |
| 166 | 厅门重锤 | 个 | 电梯 |
| 167 | 风扇 | 个 | 电梯 |
| 168 | 称重开关 | 个 | 电梯 |
| 169 | 蜂鸣器 | 个 | 电梯 |
| 170 | 隔音垫 | 块 | 电梯 |
| 171 | 主机承重梁减震垫 | 个 | 电梯 |
| 172 | 对重导靴 | 套 | 电梯 |
| 173 | 计数器 | 个 | 电梯 |
| 174 | 厅门双槽轮 | 个 | 电梯 |
| 175 | 三相保护器 | 个 | 电梯 |
| 176 | 盘车轮开关AZD-S11 | 个 | 电梯 |
| 177 | 蓄电池12V4AH (型号CB1204) | 个 | 电梯 |
| 178 | RS14板 | 块 | 电梯 |
| 179 | 涨紧装置开关电缆 | 根 | 电梯 |
| 180 | 消防禁入显示器分支线(基站层) | 根 | 电梯 |
| 181 | 门刀启动器（固定的）锁钩 | 个 | 电梯 |
| 182 | 井道照明电缆插件 | 个 | 电梯 |
| 183 | 轿厢检修门板组件 | 个 | 电梯 |
| 184 | 检修盒连接电缆 | 根 | 电梯 |
| 185 | 过流保护器 | 个 | 电梯 |
| 186 | 轴承 6304-2RS | 个 | 电梯 |
| 187 | 厅门地坎总装 | 个 | 电梯 |
| 188 | 警铃 | 个 | 电梯 |
| 189 | 终端集成电路板EL2 | EA | 电梯 |
| 190 | 施迈赛开关 | 个 | 电梯 |
| 191 | 相序继电器 | 个 | 电梯 |
| 192 | 重锤 | 个 | 电梯 |
| 193 | 整流模块 | 个 | 电梯 |
| 194 | 对重滚动导靴轮 | 个 | 电梯 |
| 195 | 电抗器风扇 | 个 | 电梯 |
| 196 | 值班室电源 | 个 | 电梯 |
| 197 | 一体式单梯消防 | 个 | 电梯 |
| 198 | 131常开轿门开关 | 个 | 电梯 |
| 199 | 防扒装置 | 套 | 电梯 |
| 200 | 抱闸开关 | 个 | 电梯 |
| 201 | 补偿链导向装置 | 套 | 电梯 |
| 202 | 韩国导靴轮子D125 | 个 | 电梯 |
| 203 | SH-4富士原装接触器 | 个 | 电梯 |
| 204 | 开关电源 | 个 | 电梯 |
| 205 | 161锁-三菱门锁右边 | 套 | 电梯 |
| 206 | 一体式单梯消防 | 个 | 电梯 |
| 207 | SC-E02A国产富士接触器 | 个 | 电梯 |
| 208 | 消防盒 | 个 | 电梯 |
| 209 | 随行电缆接插件 | 套 | 电梯 |
| 210 | 内部通话装置 | 个 | 电梯 |
| 211 | 制动电阻 | 根 | 电梯 |
| 212 | RS5(进口）/遥控站板（插针） | 块 | 电梯 |
| 213 | 绳头组合 | 套 | 电梯 |
| 214 | SC-E05A国产富士接触器 | 个 | 电梯 |
| 215 | 轿厢地坎 OP=900 | 根 | 电梯 |
| 216 | HBP11蓝黑单梯外召显示器 | 个 | 电梯 |
| 217 | 急停开关装置 | 个 | 电梯 |
| 218 | 22Ω/200W门机可调滑动电阻滚轮 | 支 | 电梯 |
| 219 | 轿顶副机到站钟 | 个 | 电梯 |
| 220 | 4.3TFT-LCD（单梯显示器） | 块 | 电梯 |
| 221 | AT120门机皮带 | 根 | 电梯 |
| 222 | RS14 | 块 | 电梯 |
| 223 | RS5地址板 | 块 | 电梯 |
| 224 | 变压器（控制柜）225P1 | 个 | 电梯 |
| 225 | 导靴滚轮 | 个 | 电梯 |
| 226 | 相序继电器 | 个 | 电梯 |
| 227 | 机房对讲主机 | 部 | 电梯 |
| 228 | 交流接触器 | 个 | 电梯 |
| 229 | 抱闸接触器SC-4-1（638S4） | 个 | 电梯 |
| 230 | 接触器（控制柜）SC-E02A | 个 | 电梯 |
| 231 | 接触器（控制柜）SC-E2P | 个 | 电梯 |
| 232 | 涨紧轮开关177BH2 | 个 | 电梯 |
| 233 | 缓冲器开关UKT | 个 | 电梯 |
| 234 | RS8接口板 | 块 | 电梯 |
| 235 | 补偿链导向装置 | 个 | 电梯 |
| 236 | 涨紧轮轴承 | 个 | 电梯 |
| 237 | 对重缓冲器开关 | 个 | 电梯 |
| 238 | 缓冲器开关 | 个 | 电梯 |
| 239 | 圆形不锈钢外呼按钮 | 个 | 电梯 |
| 240 | 圆形不锈钢内呼按钮 | 个 | 电梯 |
| 241 | 五方通话电源 | 个 | 电梯 |
| 242 | 五方通话副机 | 个 | 电梯 |
| 243 | 涨紧轮开关237-TK2 | 个 | 电梯 |
| 244 | 光电177AZ4 | 个 | 电梯 |
| 245 | 导靴滚轮KAA456K1 | 个 | 电梯 |
| 246 | 电梯蓄电池12V4AH | 个 | 电梯 |
| 247 | 门锁钩LL-3 | 只 | 电梯 |
| 248 | 松闸电池DJW12-7.0 | 个 | 电梯 |
| 249 | 横流式风扇GYFB-9B-Ⅱ | 个 | 电梯 |
| 250 | 外呼显示板 | 个 | 电梯 |
| 251 | RS32板v1.2 | 块 | 电梯 |

- （四）电梯日常维护保养项目（内容）和要求

表 A-1	半月维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自检测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 正常工作 |
| 10 | 紧急电动运行 | 正常工作 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求 （含半月维保项目）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求 （含半月及季度维保项目）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维保项目（内容）和要求（含半月、季度及半年维保项目）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

## 四、服务及质量需求

- 根据国家市场监督管理总局规定，中标人指派受过专业培训、有资质的技术人员每月至少2次，每次间隔不超过15天，持证上岗，对电梯进行日常维保、检修等服务。

- 服务及质量需求如下：

1.根据国家规定、行业技术要求进行电梯维保。

2.实施日常维护保养后的电梯应当符合《中华人民共和国特种作业设备安全法》、《特种设备安全监察条例（国务院第549号令）》、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017等相关规定。

3.按照国家特种设备管理要求进行管理、维护、保养并提交相关原始档案（如：半月维保项目、半年维保项目、年度维保项目等）。

4.确保原厂电梯配件的及时供给，并执行润滑工作（本项目电梯涉及更换的全部配件必须为原厂原件或经原厂认证授权的维修配件，不可用“副厂件”替代）。 中标人应在重庆主城区域内有采购人使用电梯的全部配件库房。

5.保养加油及调整下列各项设备：

（1）机房内曳引机、电动机、控制柜及限速器等。

（2）轿厢顶上所有安全装置。

（3）井道内导轨、对重、缓冲器、保险装置、极限开关及有关安全装置。

6.保持导轨适当润滑，使导靴运行正常。

7.检查及平衡曳引机钢丝绳张力。

8.定期检修限速器，安全钳及各项安全装置，且每年作一次例行安全实验。

9.维修保养质量按有关部门检验标准执行。

10.在维保过程中发现自然磨损需要更换的配件，应主动进行更换且必须是原装配件。

11.每年按照有关安全标准检测所有安全设备，配合采购人进行年检及限速器检测（年检及限速器检测费用由采购人支付）。

16.采购人如遇重要场合，中标人提供专业技术人员进行保驾护航服务。

17.中标人免费提供年度维保服务报告，对一个维保服务周期内的设备运行状况做详细汇总及分析；中标人自行准备维修记录本，及时记录故障情况。

18.中标人应对常驻维保员进行定期培训，并建立三级培训教育卡，培训情况接受采购人监督。

※19.人员要求：项目经理1人，技术主管1人、维保人员1人，共计3人（★维保人员出具特种设备作业T证盖本单位鲜章，具有3年及以上维保电梯经验（提供社保证明及维保经验的业绩证明）；技术主管持有特种设备作业人员T证，有5年以上维保电梯经验），维保人员24小时在岗（含春节、国庆等重要节假日），常驻业主单位，中标人负责维保人员的调休，住宿由采购人提供，采购人按实际情况提供值班室，维保人员应做好个人及值班室卫生，保持值班室干净整洁；中标人须委派一名项目经理（项目经理不含在维保人员数量内，且项目经理持有特种设备作业人员T证，有5年以上维保电梯经验）驻点重庆主城区域，并保证电话24小时畅通。驻场维保员应对所维保的电梯每天进行巡查签到。

20.维保作业人员上岗前必须携带身份证和特种设备作业人员操作证等原件到管理科室部门报到，并提供维保人员、技术主管、项目经理有效的特种设备作业资格证书复印件、社保证明及维保经验的业绩证明加盖聘用单位鲜章给管理科室备案。

※21.中标人需严格按照国家和政府规定给员工购买社会保险，中标人自行负责其员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责。

22.中标人所提供的维保人员均为后期实施人员，维保人员如需更换必须提前一个月书面告知采购人管理科室并经管理科室同意后方可更换；采购人认为驻场维保员不符合采购人相关要求的，采购人书面通知中标人更换维保员。

23.设施配备：服务范围所需车辆、设施设备及工具耗材，均由中标人提供，且此所产生的一切安全责任事故均由中标人承担。中标人提供的配件和耗材，需符合国家电梯维保相关要求，并要求提供优质服务。

24.中标人配合采购人每年的救援演练及培训。

25.采购人需要在电梯内外安装各种设备或其他施工时，中标人必须配合。

26.中标人代采购人向重庆市特种设备检测研究院办理电梯安全年检手续并配合重庆市特种设备检测研究院对上述电梯实行安全年检，并保证一次性取得《特种设备使用标志》，年度检验费用按费用清单由采购人进行支付。如因中标人保养不善而产生整改项目、复检或耽误年检期限的，中标人应该进行免费整改并自行承担复检费用及由此给采购人造成的一切损失；如复检仍不能通过年审或造成所有电梯停运整改，采购人有权拒付所有电梯保养费用并保留向中标人追究违约责任的权力，同时由中标人承担所有电梯的年审费用和整改费用。

27.采购人如需更换新电梯，旧电梯的维保费用自电梯停用之时起由采购人与中标人协商处理；如需大修，中标人需提前报项目预算清单供管理科室评估。

28.若遇上级部门重要检查或医院等级复评工作需要，中标人应派技术负责人或技术主管提前对电梯全面检查并形成检查记录，技术负责人或技术主管每月对所维保的电梯进行全面检查并形成检查记录，检查记录及时交采购人管理科室。

29.中标人应在合同签订前7个工作日内与采购人原维保单位完成维保工作内容移交手续。中标人与下一家电梯维保单位移交过程中存在需更换或维修的配件费用在1500元内的由中标人承担并免费进行更换或维修。

30.故障排除要求：

（一）所述设备若发生故障需要应急处理时应不受时间限制，即中标人对设备提供24小时全天候应急处理服务。当电梯有不正常运行现象或者出现故障时，中标人维保人员须在接到通知后10分钟内赶到现场，一般故障30分钟处理，20分钟处理关人问题。

（二）中标人应负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障，具体要求如下：

| 故障级别 | 定义 | 排除时间 | 要求（同一台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 软件故障停梯 | 2小时内 | 每月控制1次内 |
| 二级 | 电气控制或电子线路板引起的停梯 | 5小时内 | 每季控制1次内 |
| 三级 | 机械故障引起的停梯 | 10小时内 | 每年控制2次内 |

（三）如故障在10小时内不能排除或修复的，应向管理科室提交合理的书面应急方案，以保证应急系统正常运行；如中标人有无法自行解决相关故障的，必须向原厂商或者其他维保机构购买服务的，所有费用中标人自行承担。

# 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## ※一、服务期、地点及考核方式

（一）服务期：合同签订后起计算维保期，维保期限2年，合同采取1年一签，中标供应商经采购人管理科室对其年度服务情况进行考评合格后（平均季度考核分在90分及以上）方可续签下一年度合同，合同总体服务时间不超过24个月。

（二）服务地点：重庆市沙坪坝区陈家桥医院本部及中医院区。

（三）验收方式：服务期内，采购人管理科室每季度对响应供应商所提供的维保服务根据《电梯维保服务质量安全考评表》进行考评，考评结果将作为季度支付依据。考评得分“90-100分”（含90分）则不扣减季度维保费用；“80-89分”（含80分），针对弱项进行整改，时间为一周，整改后项目出具情况说明，则不扣减维保费用；低于80分扣除本季度维保费用总金额的3%，且后期应及时调整维保服务质量，调整后在维保服务周期内仍不满足采购人要求的，采购人有权解除合同，由此造成的损失由响应供应商承担。

## ※二、报价要求

报价包括完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、公众责任保险费（最低要求赔付金额1000万元）及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、现场踏勘

（一）投标供应商应自行到指定现场进行踏勘，并以便获取投标供应商须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料，只有投标供应商踏勘过现场，才能对本项目的风险和义务十分了解，并能在其响应文件中充分考虑现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标供应商自行承担。

（二）采购人向投标供应商提供的有关的资料和数据，是采购人现有的能使投标供应商利用的资料。采购人对投标供应商由此做出的推论、理解和结论概不负责。

（三）投标供应商应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

（四）项目地址：采购人指定地点。

（五）踏勘时间：即日起至本项目投标截止（工作时间8-12点，14.30-18点）。供应商无论查勘与否，均视为对本项目已全面了解。自行承担一切报价风险和其他一切风险责任，不得以任何理由不按采购文件规定时间履约，否则取消中标资格。

（六）现场踏勘联系人：丁老师       联系方式：81151878

## 四、付款方式

采购人按季度支付运维服务费。每季度最后一个月，中标人提供维保服务合同复印件及维保履约验收单，经采购人签字确认后，并开具发票交给采购人，采购人30个工作日内支付运维服务费。

| 序号 | 考核指标 |  | 考评标准 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本指标 | 电梯维保单位应取得相应的资格（特种设备生产许可证） | 发现违规取消合同 |  |
| 2 |  | 工作人员按要求持证上岗 | 发现违规取消合同 |  |
| 3 | 规范服务 | 工作人员在工作时间内应按规范着工作服，外表整洁。 | 发现违规一次扣 1分 |  |
| 4 |  | 工作人员在工作过程中应礼貌对待，无不文明举止、不得在工作岗位上聊天或大声说笑。 | 发现违规一次扣 1分 |  |
| 5 |  | 工作人员必须遵守甲方规章制度，服从甲方现场工作人员管理。 | 发现违规一次扣 1分 |  |
| 6 |  | 对设备进行维护后，必须清理现场，保持现场清洁干净。 | 发现违规一次扣 1分 |  |
| 7 |  | 维修维护期间应做好安全措施 | 发现违规一次扣 2分 |  |
| 8 |  | 服务响应时间 | 未按要求响应服务时间一次扣2分 |  |
| 9 | 工作完成情况 | 合同约定维保内容全部完成 | 未完成一次扣2分 |  |
| 10 |  | 维保记录单填报清晰、真实有效。 | 发现问题一次扣2分 |  |
| 11 |  | 每次维保工作完成按时提交维保记录单 | 未提交一次扣2分 |  |
| 12 |  | 维保记录单填报签字确认完整 | 未签字完整一次扣2分 |  |
| 13 |  | 设备完好率100% | 每发现1个故障扣2分 |  |
| 14 |  | 按时完成报修故障维修工作 | 未按时完成维修一次扣2分 |  |
| 15 |  | 维修记录表填报完整 | 未填写完整一次扣2分 |  |
| 考评总得分 |  |  | 考评总扣分 |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 重庆市沙坪坝区陈家桥医院 |  |  | 服务单位： |  |
| 考评人： |  |  | 维修人员： |  |
| 注： 1.本表单作为项目电梯维保专项考核依据长期保存。 2.采购人在每季度末按本考评表对乙方维保质量进行考评，考评得分“90-100分”（含90分）则不扣减维保费用；“80-89分”（含80分），针对弱项进行整改，时间为一周，整改后项目出据情况说明，则不扣减维保费用；低于80分扣除本季度维保费用总金额的3%，且后期中标供应商应及时调整维保服务质量，调整后在维保服务周期内仍不满足采购人要求的，采购人有权解除合同，由此给中标供应商造成的损失由其自行承担。 3.该考核表作为日常维保依据，每季度最后一个月30号填写此表，考核结束后，按考核成绩乙方提供正规发票后支付该季度维保服务费。 4.有效故障：因保养不到位（如：补偿连、限速器钢丝绳伸长导致的检测开关动作，机房限速器油泥导致的限速器开关动作、厅门、轿门门锁接触不良等）引起的设备故障或导致电梯停运、困人；因电梯部件磨损，损坏引起设备故障或导致电梯停运、困人（中标供应商提前排查出并告知采购人而且因采购流程问题的除外）。 5.无效故障：不可抗因素引起电梯故障，困人（地震，火灾，进水，停电）；人为损坏（人为损坏按钮，显示板，人为操作不当，搬运引起故障，困人）；异物卡组（异物卡门，挡门，旋转部件卡异物）。 |  |  |  |  |

电梯维保服务质量安全考评表

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、中标人紧急维修服务响应时间及要求

（一）中标人应设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时给予排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员立即做出响应，10分钟内赶到现场，一般故障30分钟处理。软件故障停梯，2小时内解决；电气控制或电子线路板引起的停梯，5小时内解决；机械故障引起的停梯，10小时内解决。电梯困人须在20分钟内解救出被困人员。

（二）日常保养安排在非高峰时间及节假日（保养按每梯逐一完成实施），日常保养及接报修电话后必须通知管理员并实时记录。要求进行每两周、每季、半年度、年度保养，每次保养工作完成后，采购人维保人员和管理人员将每次保养和检查的情况记录在“电梯维保记录本”上，经管理科室相关检查人员签字确认后存备在案。中标人每月30号（2月为28号）将每月维保情况总结交书面材料至管理员。每季度采购人对中标人的维保情况进行评分考核（附考核表），按照考核评分进行相应处理。

## 七、违约责任

（一）如遇特殊情况需要中标人紧急赶赴现场的，中标人响应不及时，未在规定时间（接到通知半个小时内）到达现场，每次扣除维保费用500元，累计迟到达到2次或者有接到通知拒不赶赴现场的，采购人有权解除本合同，除尚未支付的费用不再支付外，并无需承担任何违约责任。

（二）中标人如不按规范作业造成采购人设备、设施损坏或给采购人医疗工作造成影响，中标人将承担全部责任并赔偿采购人的一切损失，采购人有权解除合同，尚未支付的费用不再支付，并无需承担任何违约责任。

（三）如果中标人未按相关规范要求按时进行维保作业的，发现一次除补做维保作业外另扣违约金5000元。如中标人拒不整改的，采购人有权解除本合同，尚未支付的费用不再支付，并无需承担任何违约责任。

（四）中标人因维修或维保作业更换的部件不符合招标文件及合同规定的，采购人有权停止维修或维保工作，要求中标人清退不合格产品，更换符合要求的产品。如中标人拒不更换的，采购人有权解除本合同，尚未支付的费用不再支付，并无需承担任何违约责任。

（五）若遇上级部门重要检查或医院等级复评工作需要，采购人要求中标人对电梯全面检查，中标人响应不及时或未交检查记录的，每次扣除维保费用1000元，累计达到2次的，采购人有权解除合同，尚未支付的费用不再支付，并无需承担任何违约责任。

（六）中标人无正当理由终止合同的，需承担合同金额10%的违约责任金；如中标人主动要求提前解除合同的，需承担合同金额10%的违约责任金。

（七）采购人不定期检查维保人员在岗情况，若维保人员不在岗，每次扣除维保费用500元，累计不在岗2次或者有接到通知未及时赶赴现场的，采购人有权解除本合同，尚未支付的费用不再支付，并无需承担任何违约责任。

（八）维保人员若未每天对所维保的电梯进行巡视签到或没做签到记录，每次扣除维保费用100元，当天巡视未及时记录的视为维保人员未到岗，依照违约责任第7条处理，累计达到2次的，采购人有权解除合同，尚未支付的费用不再支付，并无需承担任何违约责任。
    （九）中标人若没及时将每月检查记录交采购人管理科室、未及时记录故障情况或对检查记录中的故障问题未处理的，每次扣除维保费用200元，累计达到2次的，采购人有权解除合同，尚未支付的费用不再支付，并无需承担任何违约责任。

（十）采购人不定期对中标人驻场维保人员生活环境及个人卫生情况进行督查，发现不符合采购人相关要求的，每次扣除维保费用100元。

（十一）采购人不定期对电梯机房环境进行督查，发现不符合采购人相关要求的，每次扣除维保费用100元。

（十二）因中标人维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，中标人应当承担电梯复验和相关整改费用并承担全部责任。

（十三）中标人应在合同签订前7个工作日内与采购人原维保单位完成维保工作内容移交手续，中标人未及时与采购人原维保单位完成维保工作移交手续的，自合同签订之日起，采购人所使用的电梯后续出现的一切故障由中标人负责处理，与原维保单位无关。维保工作内容包含但不限于电梯软硬件使用情况、电梯控制柜及机房钥匙、电梯后续未完成的维保工作等。

（十四）中标人驻场维保人员不服从采购人相关规定或工作态度恶劣的，每次扣除维保费用200元，同时采购人有权要求中标人更换驻场维保人员，中标人不配合的，采购人有权解除合同，尚未支付的费用不再支付，并无需承担任何违约责任。

（十五）中标人未定期对驻场维保人员进行培训或未在培训之日起5个日历天内将交纸质培训记录到采购人管理科室的，每次扣除维保费用200元。

（十六）中标人不服从采购人组织的相关培训的，每次扣除维保费用200元。

（十七）中标人未在自行检查报告出具之日起5个日历天内将自行检查报告交采购人管理科室的，视中标人未做相关自行检查，扣除维保费用5000元。

（十八）采购人使用的电梯故障率超过本合同故障排除要求（二）的要求的，采购人有权要求中标人在3个日历天内提出整改措施，中标人未按照要求提出整改措施的或未响应整改的，每次扣除维保费用500元，累计达到2次的，采购人有权解除合同，尚未支付的费用不再支付，并无需承担任何违约责任。

（十九）中标人依照合同要求更换维保人员后未在维保人员到岗之日起3个日历天内将维保人员加盖本单位鲜章的特种设备作业T证、社保证明及维保经验的业绩证明交采购人管理科室的，扣除维保费用500元。中标人拒不提交证明材料的，采购人有权解除合同，尚未支付的费用不再支付，并无需承担任何违约责任。

（二十）中标人驻场维保人员在处理故障问题时或维保作业时需中标人公司增派人员支援时，中标人无正当理由推脱或拒绝的，每次扣除维保费用1000元，累计达到2次的，采购人有权解除合同，尚未支付的费用不再支付，并无需承担任何违约责任。

（二十一）中标人维保人员处理电梯故障后未第一时间告知采购人管理科室的， 每次扣除维保费用100元。

（二十二）维保人员证件未在有效期限的，采购人有权要求中标人更换驻场维保人员，中标人不配合的，采购人有权解除合同，尚未支付的费用不再支付，并无需承担任何违约责任。

（二十三）中标人驻场维保人员未按照流程放置防护栏或其他警示标识处理故障的，每次扣除维保费用100元，累计达到2次的，采购人有权解除合同，尚未支付的费用不再支付，并无需承担任何违约责任。

（二十四）中标人人员违反采购人规章制度的，每次扣除维保费用100元，累计达到2次的，采购人有权解除合同，尚未支付的费用不再支付，并无需承担任何违约责任。

（二十五）如中标人不整改在移交过程中发现的问题，扣除最后一次付款的全部金额。

八、安全责任

（一）采购人根据特种设备相关法律法规及相关规范文件制定电梯管理制度、维保操作规程、职责等。

（二）采购人依照电梯维保规范监督中标人人员按规操作。

（三）中标人派遣的人员应持有电梯维保服务要求的资质证件、具备相应的工作技能，因不具备相应资质证书和技能从事作业与管理造成的一切后果由中标人自行承担。

（四）若中标人人员不具备电梯维保服务要求的资质或中标人驻场人员与采购人备案不一致的，造成的一切后果由中标人自行承担。

（五）中标人驻场人员自行离开采购人场所，导致采购人电梯设备故障未能及时处理等一切后果由中标人自行承担。

（六）中标人应配置符合电梯维保服务要求的设施设备、劳动防护用品和有效测量工具等，因不符合相应要求造成的一切后果由中标人自行承担。

（七）中标人人员应按照有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求按时进行维保作业，保证采购人电梯正常运行，因中标人违规操作或未按时进行维保作业造成的安全后果由中标人自行承担。
    （八）中标人应对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录，若因中标人未记录或及时记录造成的一切后果由中标人自行承担。

（九）中标人人员必须遵守采购人的规章制度，服从采购人相关部门人员的管理，因不遵守采购人规章制度造成的一切后果由中标人自行承担。

（十）中标人应对采购人的电梯每年度至少进行1次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于安全技术规范所规定的年度维保和电梯定期检验规定的项目及内容，若未按照要求进行造成的一切后果由中标人自行承担。

（十一）中标人应认真做好技能培训及安全意识教育，形成纸质培训记录交采购人存档备案。

（十二）中标人在维保过程中，发现事故隐患应及时书面告知采购人；发现严重事故隐患，及时向当地质量技术监督部门报告，未及时书面告知采购人造成的一切后果由中标人自行承担。

（十三）中标人有权拒绝采购人的违章指挥和强令冒险作业。

（十四）中标人不得损坏采购人电梯设备，因中标人原因造成采购人电梯设备故障、损坏等一切后果由中标人自行承担。

（十五）中标人未按照招标文件及合同约定更换电梯配件，造成的一切后果由中标人自行承担。

（十六）中标人未按照专业流程处理故障问题，出现未安置防护栏或其他警示标识就处理故障产生的一切后果由中标人自行承担。

（十七）中标人无正当理由终止合同的，除按照合同支付违约金外，还需承担后续造成的一切后果。

（十八）由于中标人自身责任造成的人身伤亡、设备事故，一切责任由中标人自行负责。

（十九）由于中标人原因造成其他外单位人员人身事故，一切责任由中标人自行负责。

（二十）由于甲、乙以外的第三方原因造成中标人人身、设备事故，一切责任由中标人自行负责。

（二十一）工作过程中因中标人原因造成的各种人身伤害、财产损失均由中标人承担，采购人不负任何责任。如中标人不履行本协议给采购人或任何第三方造成人身伤亡、财产损失等全部由中标人负责赔偿。

## 九、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

（1）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （40%） | 40 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第二篇 项目服务需求”中“四、服务及质量需求”中※标注的（包括但不限于）的所有要求，有一条不满足的服务部分得0分，不再进入服务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 2 | 服务部分 （30%） | 10 | 投标人结合本项目第二篇“项目服务需求”、第三篇“项目商务需求”等采购需求提供详实可靠的维保方案，从方案的完整性、科学性等方面进行评审等。 （1）方案内容合理合规无瑕疵得10分； （2）方案内容存在1处瑕疵得7分； （3）方案内容存在2处瑕疵得4分； （4）方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 | 评分小组各成员根据响应供应商投标文件独立评分；格式自定。 本项内容中所称的“瑕疵”指以下任意一种情形： （1）方案内容缺项； （2）内容表述不完整或缺少关键分析点； （3）方案内容表述前后矛盾或无连贯性； （4）内容存在逻辑漏洞或常识错误； （5）提供的措施保障安排并不适用本项目特性； （6）方案并不是为本项目制定； （7）方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； （8）以现有技术条件下不可能实现的情形。 |
|  |  | 10 | 提供事故应急预案，从电梯运行风险预测与防范，事故应急手段等方面进行评审。 （1）方案内容合理合规无瑕疵得10分； （2）方案内容存在1处瑕疵得7分； （3）方案内容存在2处瑕疵得4分； （4）方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
|  |  | 10 | 供应商提供详实可靠的备品备件计划，内容包含备品备件应急预案、订货预案、专用备件预案、资金预案、统计分析预案。 方案内容不存在瑕疵，10分； 方案内容存在1处瑕疵，得7分； 方案内容存在2处瑕疵，得4分； 方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
| 供应商的应答应满足竞争性磋商文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （30%） | 9 | 质量管理体系建设： 供应商具有有效期内的ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，提供1个得3分，本项最多得9分。 | 提供证书复印件。 |
|  |  | 5 | 人员培训： 供应商派驻人员在所维保电梯中任一制造商进行了维修和维护保养的技术培训学习，并取得了合格证明，得5分； | 提供我院电梯品牌制造商出具的盖公章的证明。 |
|  |  | 6 | 满足项目人员配备要求基础上，投标人具有（机械、电气、特种设备方面）高级工程师职称证书的，每提供一个得2分，最高得6分。 | 提供相关证书复印件和最近3个月社保证明材料复印件并加盖公章。 |
|  |  | 4 | 业绩： 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有医院电梯维保业绩，提供1个合同得2分，本项最多得4分。 | 提供合同复印件加盖公章。 |
|  |  | 6 | 为本合同电梯提供公众责任险，并提供相关投保承诺。投保赔付金额不低于第三者（乘客）人身伤亡及财产损失单次累计达到1500万元的，得6分；投保赔付金额不低于第三者（乘客）人身伤亡及财产损失单次累计达到1200万元的，得4分；投保赔付金额不低于第三者（乘客）人身伤亡及财产损失单次累计达到1000万元的，得2分。 | 供应商提供承诺文件，并加盖鲜章。 |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体：不接受。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 项目服务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为参加磋商的供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

- （结束）