## 询价采购表
沙坪坝区陈家桥医院 电子鼻咽喉镜维保技术及服务 询价表
公司名称：
项目 名称 | 服务需求 |  | 需求内容 | 限价（元） | 报价（元） | 响应参数（是/否） | 备注
电子鼻咽喉镜维保技术及服务 | 资质条件要求 |  | 参与竞标的企业,应提供以下资格证明文件： 1．投标供应商具有有效的《营业执照》。 2．投标供应商具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》。 3．供应商参加投标时应当具备下列条件（提供承诺函）： 3.1 具有独立承担民事责任的能力； 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 3.6 法律、行政法规规定的其他条件。 | 35000
| 技术规格、参数、数量及要求 | 服务范围、服务内容及要求 | （一）服务范围： 上海澳华医用内窥镜图像处理器 AQ-100 1台，鼻咽喉电子内窥镜VRL-XQ30 2条。 （二）服务内容及要求： 服务内容：设备全保。 服务要求： 1.提供全年24小时服务专线电话，（400或800服务热）线电话供采购人与投标人的专业技术人员进行交流,保证及时获得在线技术支持和维修诊断； 2.收到医院设备故障电话，要求工程师1小时内电话响应，若电话指导不能解决故障，工程师48小时内到达现场维修；投标人在国内设有配件品仓库及维保设备的全套原厂全新配件，当设备出现故障时，保证配件48小时内抵达用户现场(提供相关配件库证明文件）； 3.维保服务期内，对入保设备每年提供至少4次标准的定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查； 4.供应商需根据本次定期维护保养时间内产生的维修保养情况，提供设备状况报告（巡检维护报告单），同时根据医院要求整改； 5.保证机器开机率不低于95% ，计算公式如下：开机保证天数=365天×95%，即每年停机时间不超过18天（每超过一天维保服务顺延三天）（提供备用机，计算开机率正常）； 6.投标人3日内不能修复设备故障，必须在72小时内提供备用设备。
| 商务要求 | 服务期、地点及验收方式 | （一）服务期：签订合同后之日起一年。 （二）服务地点：重庆市沙坪坝区陈家桥医院。 （三）验收方式：按照本项目的服务内容要求进行验收。
|  | 项目人员要求 | 为本项目提供具备服务能力的工程师
|  | 报价要求 | 1.本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。 2.本项目为包干价项目，响应供应商的报价须包含：人工费、差旅费、税费等费用。 3.因中标人自身原因造成漏报、少报皆由中标人自行承担责任，采购人不再补偿。
|  | 付款方式 | 合同签订后，根据对应票据，启动付款流程，30天内支付全额维保款项。
|  | 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
|  | 其他 | 不接受联合体投标。
请各投标公司将单位执照、法人身份证复印件，相关资质证明复印件，随同填好此表，并盖章，于询价表发出3日内送到医院采购管理办公室。
未尽事项，可另附表格或材料。
| 竞标文件 | A、营业执照复印件
B、税务登记证复印件
C、法定代表人授权书
D、主要资格要求中要求的资质证书复印件
E、服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。
F、诚信声明书
G、技术及商务参数响应对照表、报价表
| 投标、开标 说明 | 获取文件时间：2025 年 5 月 15 日 -2025 年 5 月 20 日 9:00
投标截止时间：2025 年 5 月 20 日 北京时间 9:30
开标时间：2025 年 5 月 20 日10:20（评标为医院内部评标，无需投标供应商参加，评标结果会电话通知及公示与院内官网。）
各投标公司将单位执照复印件及本询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件密封后，在投标截止时间前送交医院采购管理办公室。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人）
| 联系方式 | （一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院 联系人： 朱老师 电 话：023-61500030 地 址：重庆市沙坪坝区陈家桥陈东路17号 （二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院 联系人： 李老师 电 话：023-81151809 地 址：重庆市沙坪坝区陈家桥陈东路17号