重庆市沙坪坝区陈家桥医院

增设供氧设备带采购询价文件

| 公司名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 名称 | 服务需求 |  | 需求内容 | 响应参数 （是/否） | 备注 |
| 增设供氧设备带 | 资质条件要求 |  | 参与竞标的企业,应提供以下资格证明文件： 1．投标供应商具有有效的《营业执照》。 2．供应商参加投标时应当具备下列条件（提供承诺函）： 2.1 具有独立承担民事责任的能力； 2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 2.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 2.6 法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |
|  | 服务内容及限价、服务质量及技术要求 |  | - 服务内容 - 普外科增设装备带：对病区走廊加装医用中心供氧系统及相应设备带。计划安装6个床位设备带，每条长2米，每个床位配套86型10A插座2个， 氧气终端一个，呼叫分机1套。 - 内镜复苏室增设设备带：对内镜复苏室加装医用中心供氧系统及相应设备带。计划安装3个床位设备带，每条长2米，每个床位配套86型10A插座2个， 氧气终端一个，呼叫分机1套。 - 限价 - 普外科增设装备带限价：16600元。 - 2. 内镜复苏室增设设备带限价：9550元。 - 本项目合计总限价：26150元。 三、服务质量及技术要求： 1.按国家相关标准执行，符合医院设备带及负压装置管理要求。 2.设备带颜色、样式与图片（医院现使用设备带）统一 四、所需材料清单（详见附表1、附表2） 五、若参与投标，投标人需携带公司授权书来医院现场踏勘，了解医院详细需求及现场情况，否则因投标人未现场踏勘造成后期的一切后果及损失由投标人自行负责，现场踏勘时间：2025年9月 5 日下午15：00-17:00，逾期不予受理。联系人：黄老师，电话：023-81151809，地点：重庆市沙坪坝区陈东路17号。 |  |  |
|  | 商务要求 | 服务期、地点及验收方式 | - 一、服务期：合同签订后10日完成医用气体系统设备带改造及安装。 - 二、服务地点：重庆市沙坪坝区陈家桥医院。 三、验收方式：依据服务质量及技术要求验收。 |  |  |
|  |  | 项目人员要求 | 为本项目提供具备服务能力的工作人员。 |  |  |
|  |  | 保修期及售后服务 | 1. 质保期1年。 2. 保修期内免费上门维修。保修期后上门维修只收取配件成本费。 3. 维修服务电话24小时响应，维修工作人员2小时内到达现场。 4. 免费培训院方工作人员日常使用及维护。 |  |  |
|  |  | 报价要求 | 1. 本项目为人民币报价，单项报价及合计总报价均不得超过限价。响应供应商须一次报出不得更改的价格。 2. 本项目为交钥匙项目，响应供应商的报价须包含：货物采购费、运输费（含装卸费）、仓储费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。 3. 因中标人自身原因造成漏报、少报皆由中标人自行承担责任，采购人不再补偿。 |  |  |
|  |  | 付款方式 | 成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具发票，采购人根据项目实施情况在项目验收合格之日起60日内支付合同总额的95%。质保期满60个工作日支付合同总额的5%。 |  |  |
|  |  | 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |
|  |  | 其他 | 本项目不接受联合体投标。本项目不拆包。 |  |  |
|  |  |  | 未尽事项，可另附表格或材料。 |  |  |
|  | 竞标文件 | A、营业执照复印件 |  |  |  |
|  |  | B、法定代表人授权书 |  |  |  |
|  |  | C、主要资格要求中要求的资质证书复印件 |  |  |  |
|  |  | D、服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。 |  |  |  |
|  |  | E、诚信声明书 |  |  |  |
|  |  | F、技术及商务参数响应对照表、报价表 |  |  |  |
|  |  | I、供应商廉洁承诺书 |  |  |  |
|  | 投标、开标 说明 | 获取文件时间：2025 年 9 月 5 日 -2025 年 9 月 10 日 9:30 |  |  |  |
|  |  | 投标截止时间：2025 年 9 月 10 日 北京时间 10:00 |  |  |  |
|  |  | 开标时间：2025 年 9 月 10 日10：30（评标为医院内部评标，无需投标供应商参加，评标结果会电话通知及公示在院内官网。） |  |  |  |
|  |  | 各投标公司将单位执照复印件及本询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件2份，正副本各1份，电子档U盘1份，文件统一密封后，在投标截止时间前递交或邮寄至重庆市沙坪坝区陈家桥医院采购管理办公室。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人） |  |  |  |
|  | 联系方式 | （一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院 联系人： 朱老师 电 话：023-61500030 地 址：重庆市沙坪坝区陈家桥陈东路17号 （二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院 联系人： 李老师 电 话：023-81151809 地 址：重庆市沙坪坝区陈家桥陈东路17号 |  |  |  |

附表1：

普外科增设设备带材料清单

|  | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金设备带 |  | 12 | 米 | 优质铝合金,表面喷塑 |
| 2 | 氧气终端 | 德标 | 6 | 个 | 双密封 |
| 3 | Φ8 套管 | Φ8 | 3 | 个 | 0Cr18Ni9,酸洗， 脱脂 |
| 4 | 氧气不锈钢支管道 | Φ8 × 1 | 42 | 米 | 0Cr18Ni9,酸洗，脱脂 |
| 5 | 维修阀 | DN10 | 6 | 只 | 0Cr18Ni9,酸洗， 脱脂 |
| 6 | 漏电保护器 | 2P 10A | 6 | 个 |  |
| 7 | 漏电保护器保护罩 |  | 6 | 个 |  |
| 8 | 设备带封头 |  | 6 | 对 |  |
| 9 | 电源线 | 2.5m² | 100 | 米 | 设备带内的插座电源线， 三色火线 |
| 10 | 电源线 | 2.5m² | 100 | 米 | 设备带内的插座电源线， 三色零线 |
| 11 | 电源线 | 2.5m² | 100 | 米 | 设备带内的插座电源线， 三色地线 |
| 12 | 线管 | PVC 线管 | 100 | 米 | 设备带内的电源线套管 |
| 13 | 电源插座 | 10A 86 型 | 12 | 个 |  |
| 14 | 呼叫分机 | YH-6399W | 6 | 套 |  |
| 15 | 呼叫线 | 2*0.75 | 60 | 米 |  |
| 16 | PVC 装饰罩 | 60*40 | 12 | 米 |  |
| 17 | 不锈钢管件 |  | 1 | 批 | 含弯头、三通等 |
| 18 | 安装辅料 |  | 1 | 批 | 含焊条、螺栓、 乙炔等 |
| 合计限价（元） |  |  | 16600元 |  |  |
| 注：本项目包含但不限于以上耗材种类及数量。 |  |  |  |  |  |

附表2：

内镜复苏室增设设备带材料清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金设备带 | YF-SBD-5 | 6 | 米 | 优质铝合金,表面喷塑 |
| 2 | 设备带封头 | YF-SBD-5 | 1 | 对 |  |
| 3 | 设备带底板 | YF-SBD-5 | 6 | 米 |  |
| 4 | 氧气终端 | 德标 | 3 | 只 |  |
| 5 | 吸引终端 | 德标 | 3 | 只 |  |
| 6 | 维修阀 | DN10 | 1 | 只 |  |
| 7 | 氧气不锈钢支管道 | Φ8 × 1 | 24 | 米 | 0Cr18Ni9,酸洗， 脱脂 |
| 8 | 吸引不锈钢支管道 | Φ 10 × 1 | 24 | 米 | 0Cr18Ni9,酸洗， 脱脂 |
| 9 | 不锈钢管件 | 国标 | 1 | 批 | 含异径三通、套管、不锈钢弯头、不锈钢直接等 |
| 10 | 电源插座 | 10A 86 型 | 6 | 个 |  |
| 11 | 漏电保护器 | 2P10A | 1 | 个 |  |
| 12 | 漏电保护器保护罩 | 配套 | 1 | 个 |  |
| 13 | 电源线 | 2.5m² | 20 | 米 | 设备带内的插座电源线， 三色火线 |
| 14 | 电源线 | 2.5m² | 20 | 米 | 设备带内的插座电源线， 三色零线 |
| 15 | 电源线 | 2.5m² | 20 | 米 | 设备带内的插座电源线， 三色地线 |
| 16 | 电源线线管 | PVC 线管 | 20 | 米 | 设备带内的电源线套管 |
| 17 | PVC装饰罩 | 60*40 | 3 | 米 |  |
| 18 | 安装辅料 |  | 1 | 批 | 含租气、焊条、螺栓、乙炔等 |
| 合计限价（元） |  |  |  | 9550元 |  |
| 注：本项目包含但不限于以上耗材种类及数量。 |  |  |  |  |  |

法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：沙坪坝区陈家桥医院

（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

（竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：

单位公章：

职  务：                                职  务：

附法定代表人

居民身份证正反面复印件

附被授权人

居民身份证正反面复印件

诚信声明

采购项目名称：

致：  （采购机构名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

重庆市沙坪坝区陈家桥医院

设备带《报价表》

| 沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 报价不得超过限价，否则为无效报价。 - 所投设备有配套耗材的请单独注明价格（单独附表）。 - 服务内容1、服务内容2单独报价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标单位 |  | 单位名称： 公章（鲜章） |  |  |  |  |  |  |

《供应商廉洁承诺书》

致重庆市沙坪坝区陈家桥医院：

我方作为参与               （采购项目名称）的供应商，为维护公平竞争的市场秩序，保障采购活动的廉洁性，特向贵方作出如下廉洁承诺：

一、遵守法律法规与商业道德

1. 我方严格遵守国家有关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规中关于禁止商业贿赂、不正当竞争等规定，依法开展经营活动，确保在本次采购项目中的所有行为均合法合规。

2. 遵循公平竞争、诚实信用的商业道德准则，尊重其他供应商的合法权益，不采取任何不正当手段排挤竞争对手，积极参与公平竞争，以优质的产品和服务参与采购活动。

二、杜绝商业贿赂行为

1. 我方坚决杜绝向贵方及其工作人员、评审专家、代理机构等相关人员提供任何形式的贿赂，包括但不限于现金、支票、汇票、有价证券、支付凭证、商业预付卡、礼品、礼金、回扣、佣金、好处费、感谢费等财物，或安排旅游、娱乐、健身、餐饮消费等活动，以及提供其他任何可能影响公正采购的经济利益或服务。

2. 不以任何名义向上述人员及其亲属、特定关系人赠送礼品、礼金、有价证券或其他贵重物品，不为上述人员谋取私利，不利用与采购业务相关的任何机会进行利益输送或权钱交易。

三、规范商务往来与合作

1. 在与贵方的业务往来中，严格依据合同约定履行义务，不提出合同以外的不合理要求或附加条件，不通过暗示、胁迫等手段获取不正当利益。

2. 若在采购过程中需要与贵方工作人员进行正常的业务沟通与交流，将严格遵循公开透明、廉洁自律的原则，选择恰当的方式和场合进行，并确保沟通内容不涉及任何违反廉洁纪律的事项。

3. 积极配合贵方的监督检查工作，如实提供与采购业务相关的资料、信息和数据，不隐瞒、不谎报、不造假，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。

四、约束自身及合作伙伴行为

1. 我方将对本企业及其合作伙伴（包括但不限于代理商、经销商、分包商等）在本次采购活动中的行为进行严格监督和管理，确保其遵守本廉洁承诺书的各项规定。如发现合作伙伴存在违反廉洁纪律的行为，我方将立即采取措施予以制止，并及时向贵方报告，同时承担相应的管理责任和违约责任。

2. 加强对本企业员工的廉洁教育和培训，提高员工的法律意识和职业道德水平，使员工充分认识到商业贿赂等不正当行为的危害性和严重性，自觉抵制各种违法违纪行为，营造良好的企业内部廉洁文化氛围。

五、违约责任与后果承担

1. 若我方违反本廉洁承诺书的任何条款，愿意接受贵方依据法律法规和采购合同给予的严肃处理，包括但不限于取消中标资格、终止合同、列入不良供应商名单、要求赔偿经济损失等措施，并承担由此引发的一切法律责任和声誉损失。

2. 如因我方的违约行为给贵方造成重大经济损失或不良社会影响的，我方将依法承担相应的民事赔偿责任和行政责任，构成犯罪的，自愿接受司法机关的刑事追究，绝不推诿逃避责任。

六、承诺的有效期与监督

1. 本廉洁承诺书自签署之日起生效，在本次采购项目合同履行期间及后续合作过程中持续有效，直至双方权利义务全部终结且无任何遗留问题为止。

2. 我方自愿接受贵方纪委、审计部门以及社会各界的监督，如有违反廉洁承诺的行为，欢迎各方举报和投诉，我方将积极配合调查核实工作，如实提供相关信息和证据，并接受相应的处理结果。

供应商（盖章）：______________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________________

日期：______年______月______日