重庆市沙坪坝区陈家桥医院                                               询价文件


重庆市沙坪坝区陈家桥医院

询价文件

采购项目名称：营养科肠内营养制剂
采  购  人  ：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

二 〇 二 五 年 十二月
目   录

- 3 -第一篇  采购邀请书


- 3 -一、询价内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、供应商资格条件


- 4 -四、询价有关说明


- 4 -五、其它有关规定


- 4 -六、联系方式


- 6 -第二篇  项目服务需求


- 6 -一、项目基本概况介绍


- 6 -二、项目要求


- 6 -三、营养制剂采购明细表


- 8 -四、其他要求


- 14 -第三篇  项目商务需求


- 14 -一、服务范围


- 15 -二、送货时间、服务地点及验收


- 15 -三、质量保证期及售后服务


- 15 -四、转包或分包


- 15 -五、报价要求


- 15 -六、付款方式


- 15 -

七、知识产权

- 15 -

八、其他

- 16 -第四篇  资格审查、评标办法、无效响应和采购终止


- 16 -一、资格审查及符合性审查


- 18 -二、评标办法


- 18 -三、无效响应


- 20 -四、采购终止


- 21 -第五篇  供应商须知


- 21 -一、投标费用


- 21 -二、询价文件要求


- 21 -三、文件要求


- 22 -四、成交供应商的确认和变更


- 22 -五、成交通知


- 22 -六、关于质疑和投诉


- 24 -七、签订合同


- 24 -八、项目验收


- 25 -第六篇  采购合同


- 26 -第七篇  响应文件编制要求


- 27 -一、经济部分


- 29 -二、服务部分


- 31 -三、商务部分


- 33 -四、资格条件


- 33 -五、供应商廉洁承诺书





第一篇  采购邀请书
重庆市沙坪坝区陈家桥医院对营养科肠内营养制剂采购项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参与投标。

一、询价内容

	项目名称
	服务期
	预估金额（元/年）
	成交供应商数量（名）

	营养科肠内营养制剂  
	2年
	478082.50
	1名


注：1.本项目预估金额仅作为评审依据，每月结算金额以单价X实际产生数量计算。
        2.服务期2年，合同一年一签。
二、资金来源

单位自筹资金。

三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加此次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

说明：上述证明材料须在投标文件中准备复印件加盖公章。

（二）★特定资格条件：

 参与竞标的企业,应提供以下资格证明文件：

1、成交供应商需具有有效期的《食品经营许可证》或食品经营备案（提供证书复印件）。

2、所投产品的生产厂家应具有有效的《食品生产许可证》，且其许可项目明细中必须包含“特殊医学用途配方食品”或与所投产品相对应的具体类别。投标时须提供该许可证复印件。

同时，须提供由省级及以上质量监督检验机构或具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的、近两年内的有效型式检验报告或所投产品批次的检验报告复印件。该报告中的检测项目必须覆盖或可证明满足本需求表"★二、技术规格"中对所投产品要求的全部技术参数。对于标准检验报告未涵盖的技术参数，投标人应另行提供针对该参数的有效检测报告。

3、 所投产品如属于《食品安全法》规定的“特殊医学用途配方食品”，投标人必须确保该产品已取得国家市场监督管理总局颁发的《特殊医学用途配方食品注册证书》，并在投标时提供证书复印件。
注：投标人须提供以上特定资格条件相应的证明文件并加盖公司鲜章（中标人在签订合同时，须提供上述资料原件查验，如不能提供，视为不合格）。
询价有关说明
（一）凡有意参加询价的供应商，请在重庆市沙坪坝区陈家桥医院院内官网上下载本项目询价文件以及图纸、澄清等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（二）询价文件发布期限： 

1、询价文件发布期：2025年12月 19日至2025年12月 25日。

2、投标截止时间：2025 年 12月 25日 北京时间9:00
3、报名方式：投标截止时间前响应文件递交或邮寄至重庆市沙坪坝区陈家桥医院采购管理办公室。

4、评标时间：2025年 12月 25 日北京时间9:20（评标为医院内部评标，无需投标供应商参加，评标结果会电话通知及公示在院内官网。）
五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市沙坪坝区陈家桥医院院内官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与询价，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

六、联系方式
（一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 朱老师

电  话：023-61500030

备  注：此联系方式负责采购文件的咨询解答 

（二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：高老师

电  话：023-81905773
备  注：此联系方式负责技术参数的咨询解答 

监督人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：熊老师   

电  话：023-81918679   

备  注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉 
第二篇  项目服务需求
“★”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、项目基本概况介绍

	项目名称
	服务期
	预估金额（元/年）

	营养科肠内营养制剂
	   2 年
	478082.50


注：1.本项目预估金额仅作为评审依据，每月结算金额以单价X实际产生数量计算。

        2.服务期2年，合同一年一签。
 二、项目要求

1.项目在实施过程中，采购人因医院发展需要，可对项目进行增减调整，同时对需新增项目，费用以相应的同类项目中标价计算。

2.项目在实施过程中，采购人因临床需要，可对营养制剂的包装大小进行调整，但质量不变。
3.如国家或市、区政府、卫健委有新文件的项目管理规定，遵从文件规定执行。
三、营养制剂采购明细表
	序号
	名称
	参数
	限价
	预计年采购量，预计年采购金额
	备注

	1
	短肽全营养
	特殊医学用途配方食品。每100g：能量＞1600kJ、蛋白质＞16g、脂肪＜10g、碳水化合物＞60g，含有水解乳清蛋白。
	0.59元/克
	20000克，11800元
	粉剂、袋装或罐装

	2
	肾病非透全营养
	每100g：能量≥1700kJ、蛋白质＜10g、膳食纤维＜10g、脂肪≥14g、碳水化合物≥66g。
	0.35元/克
	25000克，8750元
	粉剂、袋装（最小包装）

	3
	肾病透析全营养
	每100g：能量≥1700kJ、蛋白质＜20g、脂肪≥16g、碳水化合物≥52g、钠＜100mg。
	0.42元/克
	15000克，6300元
	粉剂、袋装（最小包装）

	4
	支链氨基酸全营养
	每100g：能量≥1700kJ、蛋白质≥12g、膳食纤维＜10g、脂肪＜11g、碳水化合物≥60g。
	0.4/克
	15000克，6000元
	粉剂、袋装（最小包装）

	5
	增肌组件
	每100g：能量≥1600kJ、蛋白质≥40g、碳水化合物≥45g、脂肪＜10g、含有乳清蛋白粉，含有β-羟基-β-甲基丁酸钙。
	1.00元/克
	25000克，25000元
	粉剂、袋装（最小包装）

	6
	蛋白组件
	特殊医学用途配方食品。每100g：蛋白质≥80g，含有水解乳清蛋白。
	1.6元/克
	15000克，24000元
	粉剂、袋装（最小包装）

	7
	酶解米粉
	每100g:能量＞1600kJ、蛋白质0g、脂肪0g、碳水化合物≥90g。
	0.14元/克
	40000克，5600元
	粉剂、袋装（最小包装）

	8
	糖尿型营养素
	每100g：能量≥1700kJ、蛋白质≥20g、碳水化合物≥55g、脂肪≤15g、GI值≤55。
	0.36元/克
	56000克，20160元
	粉剂、袋装或罐装（最小包装）

	9
	碳水组件
	特殊医学用途配方食品。每100ml：蛋白质0g、脂肪0g、碳水化合物12.5g、钠0mg。
	0.2元/毫升
	60000毫升，12000元
	液体、200毫升/瓶

	10
	整蛋白全营养
	特殊医学用途配方食品。每100g:能量≥1800kJ、蛋白质≥16g、脂肪＜15g、碳水化合物≥50g、膳食纤维＜7g。
	0.27元/克
	45000克，12150元
	粉剂、罐装

	11
	孕产妇专用营养包
	含有：维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、维生素C、烟酸、泛酸、生物素、钙、铁、锌、硒。每份叶酸≥400μg。
	3.4元/克
	10000克，34000元
	胶囊、片剂（最小包装）

	12
	益生菌
	含有双歧杆菌，乳双歧杆菌，植物乳杆菌等7种及以上的菌株，≥1*10^9CFU/袋，适用于便秘患者。
	4.25元/克
	9300克，39525元
	粉剂、袋装（最小包装）

	13
	匀浆膳
	每100g:能量≥1700kJ、蛋白质≥16g、脂肪≤15g、碳水化合物≥50g、膳食纤维≤7g。
	0.1元/克
	60000克，6000元
	粉剂、袋装或罐装

	14
	膳食纤维（儿童、孕妇）
	每100g：能量＞800kJ、蛋白质=0g、脂肪=0g、膳食纤维＞40g。
	0.63元/克
	27000克，17010元
	粉剂、袋装（最小包装）

	15
	婴幼儿益生菌
	每克添加活菌≥45亿CFU/g ，含有鼠李糖乳杆菌HN001、乳双歧杆菌HN019、短双歧杆菌M-16V等。适用于婴幼儿。
	4.25元/克
	1200克，5100元
	粉剂、袋装（最小包装）

	16
	免疫强化剂
	每100g：能量≥1500kJ、蛋白质≥60g、脂肪≥0.0g 。含有酵母β葡聚糖含≥240mg/袋，胶原蛋白肽粉等。
	7.2元/克
	10800克，77760元
	粉剂、袋装（最小包装）

	17
	乳糖酶组件
	每ml≥100000ALU。
	19.83元/ml
	450毫升，8923.5元
	瓶装（最小包装）

	18
	产妇专用营养素
	每100g含量：能量≥1200kJ、蛋白质≥31g、脂肪≥0.0g、叶酸≥2500ug等多种维生素和矿物质。
	2.33元/克
	36000克，83880元
	粉剂、袋装（最小包装）

	19
	辅食营养包
	每袋：钙100-300mg、铁3-8mg、锌2-5mg、维生素B2≥0.28mg、维生素A100-400ugRE、维生素D 3-8ug，不含蛋白质、脂肪。
	2.38元/克
	7200克，17136元
	粉剂、袋装（最小包装）

	20
	碳水阻断剂
	每100g：蛋白质含量≥1.5g、脂肪含量≥10g、碳水化合物≥67g、膳食纤维≥17g。
	0.68元/克
	33600克，22848元
	粉剂、袋装（最小包装）

	21
	增稠剂
	含有黄原胶、瓜尔胶。
	3.1元/克
	1200克，3720元
	粉剂、袋装（最小包装）

	22
	全营养液
	特殊医学用途配方食品，适用于肿瘤患者。每100ml：能量≥140Kcal、蛋白质＞8g、脂肪＞5g、碳水化合物＜15g。
	0.23元/ml
	25000毫升，5750元
	液体、瓶装

	23
	DHA
	每粒含≥150mgDHA。
	4.05元/粒
	6000粒，24300元
	盒/瓶装

	24
	食品级液体配置管饲袋
	可管饲350ml/袋、500ml/袋。
	1.85元/个
	200个，370元
	营养制剂管饲袋


注：1.预估金额仅作为评审依据，每月结算以单价X实际产生数量计算。
2.根据询价文件响应文件编制要求中“参数质量、规格要求”所列内容在技术响应偏离表中逐条响应。应列出具体响应内容，如只注明“符合”或“满足”等同类词语，而未填写具体响应内容的，将视为不响应。

四、其他要求
（一）若投标人成交后，成交产品被核实未满足采购文件的要求，则视为投标人提供虚假资料谋取成交，将按政府采购法律法规依法严肃处理。

（二）投标人对项目内容、技术要求等出现不明确或异议时，应当在本项目公示期内或竞争性谈判会议上向采购人提出。若未提出，视为完全理解并同意本采购文件中的所有规定和要求。项目实施过程中，成交人对项目的各项要求在理解上与采购人真实意思表达不一致时，一律以采购人解释为准。

第三篇  项目商务需求

“★”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。
一、服务范围
重庆市沙坪坝区陈家桥医院

二、供货时间、供货地点及验收方式
★（一）服务期限、供货时间
服务期限：签订合同之日起2年，合同一年一签，全年送货验收均合格，无质量问题，方可签订第二年合同。
送货时间：成交供应商接送货通知后，应在72小时内将甲方所需产品免费、安全、无损、干净的送到医院指定地点。院方所需紧急货品，成交供应商应48小时内送货上门。在货源紧张时我院享受优先供货权。

（二）供货地点

指定地点

（三）验收方式

货到达指定地点后，逐件认真核查商品有无破损、次品、核对商品包装上印刷的产品名称、规格、有效期等相关资料，并详细核对成交供应商提供的检测报告。对于验收不合格的营养制剂，成交供应商需在24小时内完成更换，并保证验收合格。验收合格条件如下：

★1.成交供应商提供的货物需达到招标文件规定要求，品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，未达到招标文件规定要求且对院方造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

2.成交供应商应保证货物到达时完好无损，若有漏缺、损坏，由成交供应商负责免费调换、补齐或赔偿。

3.货物送货单、合格证、装箱单、质量检验报告等资料齐全。

★4.当医院需要制造商对供货商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应给予配合，并出具书面意见。院方必要时可邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，由此产生的相关费用由成交供应商承担。

5.在规定时间内完成交货并验收，并经院方确认。
6.产品包装材料归医院所有。

三、质量保证期及售后服务
★1.成交供应商必须保证所提供的营养制剂与中标的营养制剂一致，且质量符合国家的有关规定；必须保证后续院方需求的营养产品的供应。

2.成交供应商需向院方及时提供有关营养制剂的技术指标等相关技术资料，并在技术指标发生变动时及时通知院方。对中标营养制剂进行全程的质量跟踪，及时向甲方通报有关情况。若在供货期间出现产品配方或包装更改等，需提前书面说明并提供相应证明材料，否则院方有权无条件退货并立即终止合同。

★3.成交供应商提供的营养制剂质量在其规定的保质期内由成交供应商负责，对不合格营养制剂，成交供应商必须按照院方要求进行及时退货并重新供货。重新供货后仍不符合要求的，院方有权单方面解除合同，并要求成交供应商按合同约定对所提供的该营养制剂承担相关责任。成交供应商所提供产品的质量、性能等不符合合同规定标准的，院方有权拒收；因此产生的一切经济损失由乙方承担。因营养制剂质量引起的一切不良后果以及相应的法律责任，均由成交供应商自行承担。

★4.成交供应商所提供的产品剩余有效期不得低于产品有效期的3/4。若离保质期三个月还未使用完，成交供应商须无条件退货或换货。当产品制造商有生产新批次产品时，应优先提供最新批次产品，否则院方有权拒收要求退货或单方面提出终止合同。
5.成交供应商须提供优质的售后服务，若售后服务差或产品出现异常情况，院方有权无条件要求退货或单方面提出终止合同。

★6.有冷链需求的产品在库存及运输途中必需严格按照相关标准执行。

★四、转包或分包
1.合同范围内的货物，应由成交供应商直接供应，不得转让他人供应；

2.非经院方书面同意，成交供应商不得将合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经院方同意的分包行为，医院有权解除合同，没收履约保证金并追究成交供应商的违约责任。

五、报价要求

本项目为人民币报价，报价不高于限价，报价表中必须体现报价单价。
    2. 本项目为交钥匙项目，响应供应商的报价须包含：货物采购费、运输费（含装卸费）、仓储费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。 
    3. 因中标人自身原因造成漏报、少报皆由中标人自行承担责任，采购人不再补偿。
六、付款方式

1.本项目合同签订后，院方与成交供应商签署付款相关合约。

2.本项目合同签订后，成交供应商次月10日提供上月送货单及等额发票与采购人核对数量、金额双方签字后，采购人收到发票之日起60日内支付发票金额至成交供应商指定账户。
七、知识产权

医院在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用（包括但不限于赔偿费、诉讼费、保全费、律师费等）。

八、其他
1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇的要求；

2、投标人具备类似经验、违约责任、人员配备 (如有)；
3、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  资格审查及评标办法、无效响应和采购终止
一、资格审查及符合性审查
（一）询价小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式询价。

1.资格性审查。依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性审查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	竞标人应符合的资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加此次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据询价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按询价文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞询价文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	询价文件第二篇、第三篇“※”标注部分。

	
	
	文件有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


二、评标办法

1、最低价评审法。已入围评审的报价供应商，选择以单价最低的供应商成为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。若同时出现多个最低价，按报名时间先后顺序排名；未入围的报名供应商不参与评审。
2、投标供应商以单价形式进行报价，年度服务费以实际产生量为准。
说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加投标；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与投标；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商文件有效期不满足询价文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止本采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，本项目本次挂网废标。

第五篇  供应商须知

一、投标费用

参与投标的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价文件要求

（一）询价文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、评标方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。

（三）询价文件的解释

供应商如对询价文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价文件。一经进入评标程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

评审的依据为响应文件（含有效的书面承诺）。评标小组判断响应文件对询价文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、文件要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

1.本项目不接受联合体投标。
（三）文件有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按询价文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。
（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达指定地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

本项目为低价中标，评标现场无需参与。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人应当在评审后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

成交供应商确定后，采购人将在重庆市沙坪坝区陈家桥医院院内官网上发布成交结果公告。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑
供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。
提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 
1.质疑时限、内容
供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；
1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
1.2.4事实依据；
1.2.5必要的法律依据；
1.2.6提出质疑的日期；
1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；
1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；
1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.质疑答复
采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.其他
3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。
（二）投诉
1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。
2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
第六篇采购合同

采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	项目名称
	数量
	综合单价
	总价
	服务时间
	服务地点

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、服务要求

	二、考核方式

	三、付款方式：



	X、履约保证金：

	四、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	五、其他约定事项：

1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）
三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）提供最近一年财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料
（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准
五、其他资料

（一）中小企业声明函单位声明函
（二）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

（三）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目的投标。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次文件的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵询价文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个投标过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

（二）报价表

	  项目名称
	预估金额（元）
	报价金额（元）

	
	
	


1.综合报价表：
2.明细项目报价表： 
	序号
	名称
	生产厂家
	数量
	单位
	报价单价（元）
	报价合计（元）
	备注

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	人工费
	
	/
	
	
	
	

	9
	运输费
	
	/
	
	
	
	

	10
	其他费用
	
	/
	
	
	
	

	11
	……
	
	/
	
	
	
	

	12
	总计
	


注：1.供应商必须填写报价单价。
2.供应商应完整填写本表。

        3.该表可扩展。

                                             供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

二、服务部分

（一）服务响应偏离表
项目号：                                

项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                              年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
（二）其他资料（格式自定）
三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：                                

项目名称： 

	序号
	项目商务需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                                 （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证明文件

（六）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

《供应商廉洁承诺书》

致重庆市沙坪坝区陈家桥医院：

我方作为参与               （采购项目名称）的供应商，为维护公平竞争的市场秩序，保障采购活动的廉洁性，特向贵方作出如下廉洁承诺：

一、遵守法律法规与商业道德

1. 我方严格遵守国家有关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规中关于禁止商业贿赂、不正当竞争等规定，依法开展经营活动，确保在本次采购项目中的所有行为均合法合规。

2. 遵循公平竞争、诚实信用的商业道德准则，尊重其他供应商的合法权益，不采取任何不正当手段排挤竞争对手，积极参与公平竞争，以优质的产品和服务参与采购活动。

二、杜绝商业贿赂行为

1. 我方坚决杜绝向贵方及其工作人员、评审专家、代理机构等相关人员提供任何形式的贿赂，包括但不限于现金、支票、汇票、有价证券、支付凭证、商业预付卡、礼品、礼金、回扣、佣金、好处费、感谢费等财物，或安排旅游、娱乐、健身、餐饮消费等活动，以及提供其他任何可能影响公正采购的经济利益或服务。

2. 不以任何名义向上述人员及其亲属、特定关系人赠送礼品、礼金、有价证券或其他贵重物品，不为上述人员谋取私利，不利用与采购业务相关的任何机会进行利益输送或权钱交易。

三、规范商务往来与合作

1. 在与贵方的业务往来中，严格依据合同约定履行义务，不提出合同以外的不合理要求或附加条件，不通过暗示、胁迫等手段获取不正当利益。

2. 若在采购过程中需要与贵方工作人员进行正常的业务沟通与交流，将严格遵循公开透明、廉洁自律的原则，选择恰当的方式和场合进行，并确保沟通内容不涉及任何违反廉洁纪律的事项。

3. 积极配合贵方的监督检查工作，如实提供与采购业务相关的资料、信息和数据，不隐瞒、不谎报、不造假，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。

四、约束自身及合作伙伴行为

1. 我方将对本企业及其合作伙伴（包括但不限于代理商、经销商、分包商等）在本次采购活动中的行为进行严格监督和管理，确保其遵守本廉洁承诺书的各项规定。如发现合作伙伴存在违反廉洁纪律的行为，我方将立即采取措施予以制止，并及时向贵方报告，同时承担相应的管理责任和违约责任。

2. 加强对本企业员工的廉洁教育和培训，提高员工的法律意识和职业道德水平，使员工充分认识到商业贿赂等不正当行为的危害性和严重性，自觉抵制各种违法违纪行为，营造良好的企业内部廉洁文化氛围。

五、违约责任与后果承担

1. 若我方违反本廉洁承诺书的任何条款，愿意接受贵方依据法律法规和采购合同给予的严肃处理，包括但不限于取消中标资格、终止合同、列入不良供应商名单、要求赔偿经济损失等措施，并承担由此引发的一切法律责任和声誉损失。

2. 如因我方的违约行为给贵方造成重大经济损失或不良社会影响的，我方将依法承担相应的民事赔偿责任和行政责任，构成犯罪的，自愿接受司法机关的刑事追究，绝不推诿逃避责任。

六、承诺的有效期与监督

1. 本廉洁承诺书自签署之日起生效，在本次采购项目合同履行期间及后续合作过程中持续有效，直至双方权利义务全部终结且无任何遗留问题为止。

2. 我方自愿接受贵方纪委、审计部门以及社会各界的监督，如有违反廉洁承诺的行为，欢迎各方举报和投诉，我方将积极配合调查核实工作，如实提供相关信息和证据，并接受相应的处理结果。

供应商（盖章）：______________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________________

日期：______年______月______日
（结束）

- 4 -

