# 询价文件

项目名称：高层建筑消防年度三方检测评估

# 采 购 人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

# 编制时间：2025年12月

## 一、项目内容

| 项目名称 | 采购限价（元） | 面积 | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高层建筑消防年度三方检测评估 | 0.5元/平方米 | 约46000平方米 | 约23000 | 面积为预估，以实际面积为准 |

## 二、资格条件（可提供基本资格条件承诺函）

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.在全国“社会消防技术服务信息系统”注册通过的企业且执业范围须包含“消防设施维护保养检测及消防安全评估”两项业务；

8.具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质（提供证书复印件加盖章鲜章）。

## 三、项目技术要求

按照消防安全责任的管理规定，高层建筑消防设施安全需做年度检测评估。

1、建筑消防年度三方检测服务内容：对医院业务用房的消防供配电设施、火灾自动报警系统、火灾应急广播、消防通讯、水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火卷帘、防火门、应急照明、疏散指示标志、消防电梯、灭火器等，按照国家和《重庆市地方标准建筑消防设施质量检测技术规程》DB50-24-2011标准的要求及建筑物通过消防设计审核时依据的消防相关规范和技术标准对本项目进行消防设施年度三方检测工作，并出具具有法律效力的检测报告（一式五份）。

2、建筑消防年度三方评估服务内容：对医院业务用房的基本情况、消防安全管理、建筑防火、安全疏散及避难、消防控制室和消防设施、电气防火、消防标识、灭火救援、其他消防措施、保险等按照国家和《重庆市火灾高危单位消防安全评估规程》DB50/T632—2015标准的要求及建筑物通过消防设计审核时依据的消防相关规范和技术标准对本项目进行消防年度三方安全评估工作，并出具具有法律效力的评估报告（一式五份）。

3、检测评估内容

| 医院本部（建筑面积约40000平方米） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 消防报警主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 消防风机（排烟、送风） | 31 | 台 |  |
| 3 | 喷淋泵 | 2 | 台 |  |
| 4 | 室内消火栓泵 | 2 | 台 |  |
| 5 | 室外消火栓泵 | 2 | 台 |  |
| 6 | 烟感、温感及模块 | 983 | 个 |  |
| 7 | 防火卷帘 | 45 | 樘 |  |
| 8 | 防火门 | 157 | 樘 |  |
| 9 | 喷林头 | 2700 | 个 |  |
| 10 | 逃生标识 | 266 | 个 |  |
| 11 | 吸顶应急照明灯 | 209 | 个 |  |
| 12 | 消防栓 | 226 | 个 |  |
| 医院中医特色院区（建筑面积6000平方米） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 消防报警主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 消防应急电源 | 4 | 台 |  |
| 3 | 火灾探测器及手动按钮 | 153 | 个 |  |
| 4 | 输出模块 | 15 | 个 |  |
| 5 | 火灾警报器 | 9 | 个 |  |
| 6 | 消防广播 | 1 | 台 |  |
| 7 | 消防水池 | 1 | 座 |  |
| 8 | 消防水箱 | 1 | 个 |  |
| 9 | 消防水泵 | 2 | 台 |  |

四、评估时间、地点及验收方式

（一）实施（交货）时间

合同签订之日起15日内，出具消防年度三方检测评估报告，并按要求在社会消防技术服务信息系统上传报告。

（二）评估地点

陈家桥医院，包含中医院区，面积约46000平方米。

（三）验收方式

以合格的评估报告为准。

五、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：评估费、人员费及供方应纳的税费、售后服务费以及有关的其他费用等货到采购人指定地点的所有费用，进口产品填报含税价。

六、付款方式

收到合格的报告后，乙方开具合规的商业发票，甲方收到发票后5个工作日内启动付款流程，30个工作日内支付合同总额的100%。

七、知识产权

中标人应保证招标人在中华人民共和国境内使用其提供的货物和服务时免受第三方因专利权或其它知识产权的侵权起诉。如果第三方提出侵权起诉，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 八、投标程序

1、凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市沙坪坝区陈家桥医院官网下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2、供应商须按要求，在规定的时间内将密封完整的投标文件递交至采购人处。

3、投标文件需包含一份响应文件扫描件。

4、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 九、供应商提交响应文件

1、报名截止时间2026年1月13日11：00（北京时间）

2、供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

## 十、成交原则

在全部满足本次采购内容、技术参数及要求和服务的前提下，以报价最低的供应商为中标成交供应商。

## 十一、联系方式

（一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 姚老师

电 话：023-61500030

备 注：此联系方式负责采购文件的咨询解答

（二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 朱老师

电 话：18523337225

备 注：此联系方式负责技术参数的咨询解答

（三）监督人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：熊老师

电 话：023-81918679

备 注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉

## 十二、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 供应商编制响应文件要求

- 一、报价

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到                           （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文件一份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 二、明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2111 |  |  |  |  |  |
| # 22 |  |  |  |  |  |
| # 13 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |  |  |
| # 10 |  |  |  |  |  |
| # 11 |  |  |  |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 三、服务方案（若有）

服务方案（格式自定）

### 三、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖投标人公章

### 四、其他应提供的资料

供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等（如有）。

五、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

六、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                      （投标人名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

七、技术条款差异表

#### 技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                      法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应技术应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 八、商务条款差异表

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应商务应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 九、书面声明

招标项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律、行政法规规定的其他条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日