重庆市沙坪坝区陈家桥医院
医疗耗材、器械、试剂采购项目询价文件
	要求事项
	内       容

	项目名称
	耳鼻咽喉头颈外科手术器械及麻醉科器材

	主要资格要求
	参与竞标医疗器械的企业，应提供以下资格证明文件：

1.所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）。

2.投标供应商具有有效的《医疗器械经营企业许可证》。

3.所投产品有效的《医疗器械注册证》，若注册证附件为《医疗器械产品注册登记表》的，还须提供《医疗器械产品注册登记表》。

4.所投产品有效的法定医疗器械产品质量监督部门的准产注册检验报告。

5. 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定外，采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件。

	项目概括及
参数要求
	项目概括

序号
耗材、器材名称
数量
单位
限价（元）
1
耳鼻咽喉科头颈外科手术器械
9
个、把
11000
2
麻醉科器材
11
个、把
18000
合计限价（元）
29000
二、参数要求
详见附件1耳鼻喉科手术器械采购清单

    附表2麻醉科器材采购清单

	竞标文件

（竞标文件每一页须加盖公司鲜章） 
	A.营业执照复印件

	
	B.法定代表人授权书

	
	C.主要资格要求中要求的资质证书复印件

	
	D.服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。

医疗器械销售的投标人投标产品由厂家（指产品生产厂家）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附厂家售后服务承诺。

	
	E.诚信声明书

	
	★F.技术参数响应对照表及器械、耗材图片材料、说明书等佐证。

	
	G.商务要求响应对照表

	
	H.报价表

	
	I.供应商廉洁承诺书

	注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。

	质量标准
	按国家相关标准执行

	无效竞标条款
	A.提交资料内容模糊不清的

	
	B.报价超过最高限价的

	
	C.未按询价文件要求提供相应资料的

	
	D.未按照询价文件提供的格式制作竞标文件的

	其他要求
	1.有效供应商如果参数相同、报价相同，按报名先后顺序，选择先报名的投标供应商作为成交供应商；

2.有效供应商如果价格相同，参数不同，在符合采购文件要求情况下，选择参数更优的投标供应商作为成交供应商。

3.不接受联合体投标，本项目不拆包。

	投标、开标
说明
	获取文件时间：2026 年1月 27日 -2026 年 2月 2 日

	
	投标截止时间：2026年 2月 2 日 北京时间 9:15

	
	开标时间：2026年2月 2 日10：00（评标为医院内部评标，无需投标供应商参加，评标结果会电话通知及公示在院内官网。）

	
	各投标公司将单位执照复印件及本次询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件2份，正副本各1份，PDF电子档U盘1份，文件统一密封后，在投标截止时间前递交或邮寄至重庆市沙坪坝区陈家桥医院采购管理办公室。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人）

	联系方式
	1.采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：朱老师                  

电  话：023-61500030

备  注：此联系方式负责采购文件的咨询解答

	
	2.需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 李老师

电  话：023-81151809

备  注：此联系方式负责技术参数的咨询解答

	
	3.监督人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：熊老师   

电  话：023-81918679   

备  注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉 


附表1耳鼻咽喉头颈外科手术器械采购清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单价
	总价
	技术要求

	1
	鼻咬切钳
	150*2mm，盖板式，尖头，直型
	1
	1000
	1000
	1.工作长度150mm，头宽2mm，头部直形，尖头，盖板式
2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料30Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为48-53HRC
3.器械表面哑光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到b级
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌

	2
	耳钳
	80*3mm，上弯45°，麦粒型
	2
	1700
	3400
	1.总体长度80mm，头端宽度3mm，麦粒形，上翘45°
2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC
3.器械不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到b级
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌

	3
	鼻剥离器
	3mm，带吸引
	2
	500
	1000
	1.工作长度：210mm 允差±5 头端外径：3mm
2.外表面光滑，杆部平直，无锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。
3.与人体接触部的零件采用M号钢和C号钢不锈钢材料制造。
4.具有良好的耐腐蚀性能，符合YY/T0149-2006中规定的5.4b级的要求

	4
	喉镜
	170mm、宽度：30mm  高度：16mm
	1
	1200
	1200
	1.插入部工作长度：170mm 允差：±3.0mm
最大插入部宽度/高度（尾端内）：宽度：30mm  高度：16mm
最大插入部宽度（前端外部）：17mm
2.支撑喉镜与人体接触部的零部件为：镜管采用化学成分符合YY0294.1-2016中代号为C钢号和M 号钢
3.支撑喉镜各部件外表面光滑，窥喉管平直，无锋棱、细孔、毛刺、裂纹，其表面粗糙度参数Ra值：窥喉管不大于0.2μm，支撑喉镜柄不大于1.6μm，其余部位不大于3.2μm
4.灯泡与灯管槽配合良好，插拔自如
5.支撑喉镜有良好的耐腐蚀性能，符合YY/T0149-2006中5.4b级的要求

	5
	喉镜
	170mm、宽度：24mm高度：14mm
	1
	1200
	1200
	1.插入部工作长度：170mm 允差：±3.0mm
最大插入部宽度/高度（尾端内）：宽度：24mm高度：14mm
最大插入部宽度（前端外部）：15mm
2.支撑喉镜与人体接触部的零部件为：镜管采用化学成分符合YY0294.1-2016中代号为C钢号和M号钢
3.支撑喉镜各部件外表面光滑，窥喉管平直，无锋棱、细孔、毛刺、裂纹，其表面粗糙度参数Ra值：窥喉管不大于0.2μm，支撑喉镜柄不大于1.6μm，其余部位不大于3.2μm
4.灯泡与灯管槽配合良好，插拔自如
5.支撑喉镜有良好的耐腐蚀性能，符合YY/T0149-2006中5.4b级的要求

	6
	支撑架
	L=346mm 
	1
	2860
	2860
	1.支撑架L=346mm ，允差±3%
2.支撑喉镜与支撑架之间连接应可靠，工作稳定，持镜器的调节角度不小于60°，调节灵活，定位可靠

	7
	灯芯
	3.5*150mm
	1
	340
	340
	1.规格尺寸：Ф3.5
2.与人体接触部分采用代号为 M 号不锈钢材料制造
3.外表面光滑，无锋棱、毛刺和裂纹
4.连接部位牢固可靠，焊缝平整、光滑
5.具有良好的耐腐蚀性能，能符合 YY/T0149-2006 沸水法 5.4a 级的要求

	合计
	9
	
	11000


附表2麻醉科器材采购清单

	序号
	名称
	规格
（长*宽*高mm）
	单位
	限价单价元/个
	数量
	限价合计（元）
	技术要求

	1
	俯卧位垫
	770*550*160mm
	套
	6500
	1
	6500
	1.为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，充分暴露手术视野，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤
2.产品材质成分：内里由记忆棉减压反弹材料构成，具有良好的弹性，提供持久的支撑。表层材料为防水、抗菌PU皮防水透湿，不会和人体表皮接触产生过敏
3.材质密度与人体健康皮肤软组织相当，具有良好的组织相容性，且能顺应体型，具有良好的压力传导和载重能力，能够均匀分散病人体重，提供卓越的压力缓冲
4.整体采用热合工艺，为无缝接口，防水性能更佳，能避免术中污液渗入手术垫内里
5.有排气孔阀，产品接触皮肤部位无来自产品本身回弹的反作用力，降低受压部位压疮风险
6.工作时无噪音且透气性能佳，具有良好的热传导性，可充分驱散体热，避免“热点”形成
7.产品本身不支持细菌生长，且易清洗，消毒方便，可常规清洗消毒，也可用酒精等无腐蚀性消毒

	2
	体位垫
	280*180*100mm
	个
	1200
	2
	2400
	

	3
	体位垫
	300*200*100mm
	个
	1200
	2
	2400
	

	4
	隧道垫
	640*460*220mm
长度公差±5mm
	个
	3000
	1
	3000
	

	5
	手术圆凳
	304不锈钢，可升降
	把
	300
	3
	900
	1.规格尺寸：φ320×（470-620）（±10）mm
2.凳面采用≥1.2mm厚304不锈钢冷轧板模具成型
3.四支脚架采用壁厚≥1.2mm 304不锈钢圆管，底部配防滑胶套
4.圆凳母丝材料HT250，标准的梯形传动螺纹，表面经电镀处理
5.升降丝杆采用45#钢挤压成型，表面经电镀处理
6.凳面配置皮革垫，垫内填充泡沫

	6
	仪器车
	600*430*770mm三层
	个
	1400
	2
	2800
	1.规格尺寸：600*430*770mm±5mm。
2.整体采用不锈钢板制成。
3.配置人造胶白色脚轮φ100×M12脚轮4只；其中两只带刹车，两只不带刹车。
4.柜体有一个抽屉，分上中下三层台面；各台面均有护栏。
5.车架采用不锈钢管和不锈钢冷轧板制作。支撑管采用直径为≥25mm，壁厚为≥1.2mm的钢管弯管制成。
6.上台面与中下台面错位，方便物件放置和拿取。
7.抽屉采用不锈钢冷轧板制作，用滚珠式抽屉滑轨滑动

	合计
	11
	18000


项目商务要求

1.报价要求

1.1本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

1.2本项目为交钥匙项目，响应供应商的报价须包含：货物采购费、运输费（含装卸费）、仓储费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。 

1.3附表1附表2分别报价。
2.交货时间

成交后10个工作日内交货。

付款方式

成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具发票，采购人根据项目实施情况在项目验收合格之日起60日内支付合同总额的95%。质保期满60个工作日支付合同总额的5%。

4.知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5.质保期

质保期不少于24个月，器械终身维护。

6. 售后服务要求

6.1电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.2现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在2小时内做出响应，24小时之内到达现场以保障医院器械等正常使用。

验收方法：

7.1由采购人组织按照本项目的技术参数及要求进行验收。

7.2按照本项目的技术参数及要求进行验收，买卖双方认可后签字。供货方

交付所投器械、耗材时，生产日期为近期新生产的日期。

7.3验收中出现无法满足招标文件的，采购人将不予签订合同。此次中标将自动作废。 

8.本项目本次临时采购，如后期再有需求，纳入医院耗材管理库，并依照医院耗材管理相关规定执行。

9. 中标供应商在与采购人签订合同时，需提供生产厂家的合法经销证明。

法定代表人授权书

项目名称：                       

日    期：                       
致：沙坪坝区陈家桥医院 

                    （竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。
              （竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：  

单位公章：

      职  务：                                职  务：


诚信声明
采购项目名称：                                                
致：  （采购机构名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日


技术参数响应对照表
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目技术参数中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
商务响应对照表

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目商务要求中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
重庆市沙坪坝区陈家桥医院医用器械

《耳鼻咽喉头颈外科手术器械报价表》
	沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十六条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。

	序号
	器械名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单价（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	小写
	

	
	大写
	

	备注
	报价不得超过限价，否则为无效报价。

	联系人
	               

	联系电话
	

	竞标单位
	单位名称：                              公章（鲜章）


重庆市沙坪坝区陈家桥医院医用器械

《麻醉科器材报价表》

	沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十六条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。

	序号
	器械名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单价（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	小写
	

	
	大写
	

	备注
	1.报价不得超过限价，否则为无效报价。

	联系人
	               

	联系电话
	

	竞标单位
	单位名称：                              公章（鲜章）


《供应商廉洁承诺书》

致重庆市沙坪坝区陈家桥医院：

我方作为参与               （采购项目名称）的供应商，为维护公平竞争的市场秩序，保障采购活动的廉洁性，特向贵方作出如下廉洁承诺：

一、遵守法律法规与商业道德

1. 我方严格遵守国家有关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规中关于禁止商业贿赂、不正当竞争等规定，依法开展经营活动，确保在本次采购项目中的所有行为均合法合规。

2. 遵循公平竞争、诚实信用的商业道德准则，尊重其他供应商的合法权益，不采取任何不正当手段排挤竞争对手，积极参与公平竞争，以优质的产品和服务参与采购活动。

二、杜绝商业贿赂行为

1. 我方坚决杜绝向贵方及其工作人员、评审专家、代理机构等相关人员提供任何形式的贿赂，包括但不限于现金、支票、汇票、有价证券、支付凭证、商业预付卡、礼品、礼金、回扣、佣金、好处费、感谢费等财物，或安排旅游、娱乐、健身、餐饮消费等活动，以及提供其他任何可能影响公正采购的经济利益或服务。

2. 不以任何名义向上述人员及其亲属、特定关系人赠送礼品、礼金、有价证券或其他贵重物品，不为上述人员谋取私利，不利用与采购业务相关的任何机会进行利益输送或权钱交易。

三、规范商务往来与合作

1. 在与贵方的业务往来中，严格依据合同约定履行义务，不提出合同以外的不合理要求或附加条件，不通过暗示、胁迫等手段获取不正当利益。

2. 若在采购过程中需要与贵方工作人员进行正常的业务沟通与交流，将严格遵循公开透明、廉洁自律的原则，选择恰当的方式和场合进行，并确保沟通内容不涉及任何违反廉洁纪律的事项。

3. 积极配合贵方的监督检查工作，如实提供与采购业务相关的资料、信息和数据，不隐瞒、不谎报、不造假，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。

四、约束自身及合作伙伴行为

1. 我方将对本企业及其合作伙伴（包括但不限于代理商、经销商、分包商等）在本次采购活动中的行为进行严格监督和管理，确保其遵守本廉洁承诺书的各项规定。如发现合作伙伴存在违反廉洁纪律的行为，我方将立即采取措施予以制止，并及时向贵方报告，同时承担相应的管理责任和违约责任。

2. 加强对本企业员工的廉洁教育和培训，提高员工的法律意识和职业道德水平，使员工充分认识到商业贿赂等不正当行为的危害性和严重性，自觉抵制各种违法违纪行为，营造良好的企业内部廉洁文化氛围。

五、违约责任与后果承担

1. 若我方违反本廉洁承诺书的任何条款，愿意接受贵方依据法律法规和采购合同给予的严肃处理，包括但不限于取消中标资格、终止合同、列入不良供应商名单、要求赔偿经济损失等措施，并承担由此引发的一切法律责任和声誉损失。

2. 如因我方的违约行为给贵方造成重大经济损失或不良社会影响的，我方将依法承担相应的民事赔偿责任和行政责任，构成犯罪的，自愿接受司法机关的刑事追究，绝不推诿逃避责任。

六、承诺的有效期与监督

1. 本廉洁承诺书自签署之日起生效，在本次采购项目合同履行期间及后续合作过程中持续有效，直至双方权利义务全部终结且无任何遗留问题为止。

2. 我方自愿接受贵方纪委、审计部门以及社会各界的监督，如有违反廉洁承诺的行为，欢迎各方举报和投诉，我方将积极配合调查核实工作，如实提供相关信息和证据，并接受相应的处理结果。

供应商（盖章）：______________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________________

日期：______年______月______日



附法定代表人


居民身份证正反面复印件








附被授权人


居民身份证正反面复印件








1

