# 询价文件

项目名称：新增手麻工作站及硬件设备

# 采 购 人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

# 编制时间：2026年3月

## 一、项目内容

| 项目名称 | 采购限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 新增手麻工作站及硬件设备 | 100000 | 无 |

## 二、资格条件（可提供基本资格条件承诺函）

- （一）参与竞标咨询企业，基本资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力;

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

- 5.参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、项目技术要求

- 1.支持接入医院HIS系统、检验系统、集成平台，满足医院电子病历评级和互联互通要求。

- 2.数据自动采集，实时获取来自床旁监护仪、麻醉机上患者生命体征信息；

- 3.支持配置麻醉事件、麻醉方法字典；支持公有、私有模板；

- 4.支持国家卫健委发布2024年《麻醉记录单标准》WS329-2024 版;

- 5.麻醉科新增手术室1间，与原手麻系统一体化管理，保证操作一致性，无缝调阅手麻系统历史数据；新增手麻客户端1个，实现麻醉机和监护仪数据采集， 新增一体机1台、支臂1套。

- 6.新增复苏室手麻客户端1个，实现复苏室床旁仪器设备数据自动采集，新增台式机1台。

- 7.门诊站点部署2个客户端（无需采集设备数据），保障手麻系统正常使用，新增台式机2台。

- 8.现场部署安装调试、培训服务。

- 9.台式机参数要求

- 处理器

- CPU 型号：Intel i5-13450HX

- 核心数：十核

- 处理器品牌：Intel i5

- 内存

- 内存容量：≥16GB

- 存储

- 硬盘容量：≥512GB SSD

- 显卡与显示

- 显卡类型：集成显卡

- 显卡型号：集成显卡

- 屏幕尺寸：≥23.8 英寸（23-25 英寸区间）

- 分辨率：1920×1080

- 视频接口：HDMI/DP

- 音频与网络

- 声卡：集成声卡

- 网卡：1000Mbps 以太网卡

- 接口

- USB 接口数：≥9 个

- 10.支臂参数要求

- 支架为立体式,可支持将显示器或一体机、键盘鼠标安装于一体的单臂支架；

- 主体材质由防锈铝合金／ 阻燃ABS塑胶 ／钢等结构组成；

- 可支持安装尺寸≤24″的显示器或一体机，承重范围为：≥2-8kg，LCD倾斜角度范围：≥-5〜35°，摆动范围：≥+/- 90°,旋转范围：≥360°,VESA标准接口；键盘托承重≥2.0kg；

- 显示器可以单独升降，行程≥120mm,整体升降行程≥560mm,支臂调节角度范围：≥-30〜65°。

- 键盘托可折叠,折叠起来整个产品的厚度≤335mm, 整体延伸出长度≥950mm,键盘托台面可扩展，尺寸范围为（ 660-670）*（250-260）mm。

- 符合人体工程学，可坐站两用，整体可向左或向右摆动，角度≥90°，键盘托可独立倾斜，确保手腕保持在一个中立的立场做数据录入

- 产品保修3年。

- 一体机参数要求：

- 处理器：IntelCorei7-10代及以上；内存：8G-DDR4及以上；储存：256G SSD及以上；

- 操作系统：可支持安装Windows10系统；

- 显示屏：≥23.8英寸TFT液晶显示屏；屏幕分辨率：≥1920×1080；

- 网络：双千兆网口，以太网

- 10/100/1000MBBase-TLAN;Wi-Fi802.11ac,2.4GHz/5GHzdualband；

- 蓝牙：Bluetooth4.0LE

- USB3.0≥2;USB2.0≥2;COM口≥1；音频接口≥1；

- 材质：ABS塑料

- VESA标准安装：100mm×100mmVESA标准；

- 键盘、鼠标：配USB键盘及鼠标。

- 四、完成时间、地点及验收方式

（一）完成时间

自合同签订之日起，10个日历日内完成项目建设，并投入使用。

（二）地点

陈家桥医院指定地点。

- （三）验收方式：

1.与原手麻系统一体化管理，保证操作一致性，无缝调阅手麻系统历史数据；

2.数据采集：可准确识别并显示患者心率、血压、血氧饱和度、麻醉深度等参数，数据更新频率≤1 秒，误差范围符合厂家技术标准（如血压误差 ±3mmHg，血氧饱和度误差 ±2%）

硬件验收：

1.一体机、电脑主机、显示器、键盘、鼠标无破损、划痕，接口（USB、HDMI、网线接口等）完好无松动，标识与采购合同约定的型号、配置参数一致（如 CPU 型号、内存容量、硬盘容量、显卡规格）。

2.配件齐全：含原装电源线、数据线、驱动光盘（或电子驱动包）、保修卡，无缺失。

3.开机与运行：开机时间≤60 秒，操作系统（如 Windows 10/11 专业版）激活正常，无捆绑软件；运行办公软件（Word、Excel、PPT）、医疗相关应用软件时流畅无卡顿，多任务切换无延迟。

五、质保期

- 项目验收合格之日起提供1年质保。

- 1.成交供应商应按照有关标准、规范和采购人的要求开展工作。

- 2.成交供应商不得将采购人提供的有关资料及工作成果通过任何方式向第三方透露，未经采购人同意，不得向第三方透露，成交供应商实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

- 3.成交供应商应保证工作成果质量，因供应商原因造成的系统上传资料不完整或相关情况说明有误，按损失评估金额赔偿。

- 六、售后服务方案

- 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有技术及商务要求的标准做出响应。其基本要求如下:

- 1.提供详细的服务方案，包含项目建设与运行管理、人员配置与培训、项目实施进度、重大问题处置流程、服务质量保障等内容

- 2.运维保障要求供应商在服务期内应当为采购人提供的技术支持和服务

- (1)电话咨询。供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

- (2)现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在2小时内到达现场进行处理。

七、报价要求

- 本项目为人民币报价，报价应为完成该项目所需的接口费、人工费、调试费、后续服务费、利润、税金等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由供应商自行承担责任，采购人不再补偿。

八、付款方式

- 项目验收合格后，中标方开具合规的商业发票，采购人收到发票后 5个工作日内启动付款流程，30 个工作日内支付合同总额的90 %，验收合格满1年后，中标方开具合规的商业发票，采购人收到发票后5个工作日内启动付款流程，30个工作日内支付合同总额的10%。

九、知识产权

- 中标人应保证招标人在中华人民共和国境内使用其提供的货物和服务时免受第三方因专利权或其它知识产权的侵权起诉。如果第三方提出侵权起诉，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 十、投标程序

- 1、凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市沙坪坝区陈家桥医院官网下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

- 2、供应商须按要求，在规定的时间内将密封完整的投标文件递交至采购人处。

- 3、投标文件需包含一份响应文件扫描版（建议用U盘）。

- 4、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

十一、供应商提交响应文件

- 1、各投标公司将单位执照复印件及本次询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件2份，正副本各1份，PDF电子档U盘1份，文件统一密封后，在投标截止时间前递交或邮寄至重庆市沙坪坝区陈家桥医院行政办公区采购管理科   姚老师收  电话15730795835。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人）。

- 2、报名截止时间2026年3月31日15：00（北京时间）

- 3、供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

## 十二、成交原则

- 在全部满足本次采购内容、技术参数及要求和服务的前提下，以报价最低的供应商为中标成交供应商。

## 十三、联系方式

- （一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

- 联系人： 姚老师

- 电 话：023-61500030

- 备 注：此联系方式负责采购文件的咨询解答

- （二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

- 联系人： 陈老师

- 电 话：023-81151823

- 备 注：此联系方式负责技术参数的咨询解答

- （三）监督人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

- 联系人：熊老师

- 电 话：023-81918679

- 备 注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉

## 十四、其他

- （一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

- （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 供应商编制响应文件要求

- 一、报价

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到                           （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文件一份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 二、明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2111 |  |  |  |  |  |
| # 22 |  |  |  |  |  |
| # 13 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |  |  |
| # 10 |  |  |  |  |  |
| # 11 |  |  |  |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 三、服务方案（若有）

服务方案（格式自定）

### 三、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖投标人公章

### 四、其他应提供的资料

供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等（如有）。

五、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

六、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                      （投标人名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

七、技术（服务）条款差异表

#### 技术（服务）条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术（服务）要求 | 响应技术（服务）应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                      法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章

3、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

4、若“响应技术应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 八、商务条款差异表（第四条及之后所有条款）

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章

3.可附相关支撑材料。（格式自定）

4.若“响应商务应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 九、书面声明

招标项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律、行政法规规定的其他条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日