# 竞争性磋商

# 文件

# 磋商项目名称：重庆市沙坪坝区陈家桥医院药品物流延伸服务采购项目

# 采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

# 2026年4月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	2

一、竞争性磋商内容	2

二、资金来源	2

三、供应商资格条件	2

四、磋商有关说明	2

五、其它有关规定	3

七、联系方式	3

第二篇  项目服务需求	4

一、项目基本概况介绍	4

二、项目技术需求（相当于或低于）	4

第三篇  项目商务需求	14

一、服务期、地点及验收方式	14

二、本项目的费用说明	14

三、质量保证及售后服务	14

四、项目其他机制、服务	15

五、培训	15

六、知识产权	15

七、其他	15

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	17

一、磋商程序及方法	17

二、评审标准	19

三、无效响应	21

四、采购终止	22

第五篇  供应商须知	23

一、磋商费用	23

二、竞争性磋商文件	23

三、磋商要求	23

四、成交供应商的确认和变更	24

五、成交通知	24

六、关于质疑和投诉	24

七、签订合同	25

九、项目验收	25

第六篇  采购合同	26

第七篇  响应文件编制要求	27

一、服务部分	28

二、商务部分	31

三、资格条件及其他	34

四、其他资料	40

第一篇  采购邀请书

重庆市沙坪坝区陈家桥医院药品物流延伸服务采购项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

| 包号及名称 | 最高限价（元） | 服务期限（年） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市沙坪坝区陈家桥医院药品物流延伸服务采购项目 | 90000 | 3 | 1 |

二、资金来源

自筹资金。

三、供应商资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商须是在中华人民共和国境内依法注册且具有独立法人资格的药品经营企业；

2.供应商须具有省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门核发的有效的《药品经营许可证》。

注：提供《营业执照》、《药品经营许可证》并加盖供应商公章。

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在重庆市沙坪坝区陈家桥医院官网上下载本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（三）竞争性磋商文件发布期限：

1.竞争性磋商文件发布期限：2026年4月1日至2026年4月7日。

（四）供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

按时递交了响应文件；

（五）手持部分

1.供应商法定代表人参加的，需持法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件。

2.供应商授权委托代理人参与磋商采购的持法定代表人身份证明书、授权委托书、委托代理人身份证原件。

（六）递交响应文件地点：重庆市沙坪坝区陈家桥医院采购办。

（七）响应文件递交开始时间：2026年4月7日北京时间14时30分。

（八）响应文件递交截止时间：2026年4月7日北京时间15时00分。

（七）磋商开始时间：2026年4月7日北京时间15时00分

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市沙坪坝区陈家桥医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合基本资格条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 朱老师

电 话：023-61500030

备 注：此联系方式负责采购文件的咨询解答

（二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 赵老师

电 话：023-81151853

备 注：此联系方式负责技术参数的咨询解答

（三）监督人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：熊老师

电 话：023-81918679

备 注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉

第二篇  项目服务需求

一、项目基本概况介绍

本次采购为重庆市沙坪坝区陈家桥医院药品物流延伸服务平台，项目服务涉及到药房、药库、信息化平台搭建以及物流劳务派遣等。

二、项目技术需求（相当于或低于）

整个项目系统（spd）必须根据医院的实际情况，投入使用后必须能满足医院的日常需求，实现智能化、规范化、集成化、平台化，可追溯，方便快捷的挂号、发药、取药流程。其中涉及的主要设备和软件系统必须具备以下功能：

（一）系统技术参数要求

1.使用主流面向对象语言开发，加入异步多线程技术，使程序运行稳定，运行速度更高效。

2.使用基于消息队列，通过分布式服务，利用 WebService、Webapi、数据链路和透明网关方式，并支持XML及JSON格式的数据传输，采用消息中间件进行消息通讯，完美实现各系统间数据的同步对接。

3.支持通用的64位Windows操作系统；

4.使用主流关系型数据库，并增加缓存技术和异步多线程技术，使程序运行稳定具有完善的连接池技术，保证系统高效的运行速度。

5.要求实时和异步实现各系统间数据同步与互动，数据传输效率高，基于事务处理，支持详细日志，错误可查，保证数据一致性。

6.支持二次开发各类报表及数据提取，并支持以各种图表形式展现。

7.支持PDA手持终端操作，使用基于Android 5.0 以上操作系统的APP操作软件，支持PDA手持终端扫描数据与院内物流系统数据进行实时交互。

8.支持基于微信公众号的消息通知平台；

9.使用容灾备份技术，基于数据分发、集中备份、数据恢复、业务高可用原理，支持双机热备、异地定时备份及实时切换。

10.支持微信小程序管理订单等实时信息。

11.提供系统的应急预案，在系统出现严重问题时，可以迅速切换至应急方式。

（二）系统流程参数要求

1.药品采购供应链平台

1.1为药品供应商提供采购供应链平台，可以将配送信息采用自动或者主动的方式上传至平台，通过审核下发，发送到相应医院的系统中。

1.2实现医院对药品配送商进行资质证照和药品信息的电子化管理，存档查看，实时审核。

1.3平台提供药品上传资质证照的功能，上传模板可以动态定制，提供查看和审核功能。

1.4药品目录提供录入药品的基本信息，如规格、单位、厂商、价格等关键信息。还需支持医院对于药品的个性化分类。

1.5提供供应商资质信息过期提醒，避免资质无效所产生的相关问题。

1.6提供订单实时传送至医院的功能、确保数据及时，准确。

1.7供应链平台需要具有完整的权限系统，方便药品供应商协同操作。

1.8配送商可以对药品订单进行查看、追溯，打印配送单的相关信息.

1.9支持药品订单多地址配送、支持扫码收货。

1.10支持药品配送商维护药品基础信息

1.11院方人员可以实时跟踪查看订单详情，掌握配送信息。

2.医院药品智慧供应链（SPD）软件功能要求

2.1药品库房进销存管理

2.1.1药品库房进销存管理系统对医院各类药品的入库、出库、移库、转科、盘存等业务进行规范化管理，实现对药品流转过程中的实时监控，确保数据准确，流程可监控。

2.1.2对药品基础数据进行维护，包含国家各类标准，特殊属性和图片信息等。

2.1.3提供包括入库业务、出库业务、转科业务、报损业务、库房盘存功能、月末结账等基本功能。

2.1.4药房或者科室可以通过请领单对药品进行请领，并提供多种自动请领方法，便于减少差错。

2.1.5库房收货时支持条码，提供手持设备进行计划入出库等常用功能。

2.1.6对药品效期，证照，合同，流转率等进行实时管理，到期后及时自动提醒。

2.1.7提供详细的报表统计功能，能够全方位的提供各种统计信息包括但不限于药品进销存，财务对账，药品流转等统计信息。

2.1.8对于用户操作进行详细记录，确保操作可查。

2.1.9提供药品两票查看功能。

2.2院内药品采购订单管理

2.2.1根据医院药品库房及SPD服务的要求，需要建立院内SPD库及配送服务管理系统。实现药品在医院整个流通功能，完成药品从配送、验收、入库、出库的整个追溯。

2.2.2可以实现请领单的自动生成功能，并提供多种生成方式，如安全库存生成和使用量生成等，提高数据的准确性，避免繁琐操作。

2.2.3可以对缺货药品进行登记，同时将登记信息上传至采购平台方便供应商查看。

2.2.4供应链平台支持结算管理，提供设置费率功能，并可以对配送的药品进行结算，生成结算单，并提供开票功能，提供结算单、发票的查询功能。

2.2.5提供药品ABC分类功能，可以根据不同药品分类生成订单数据。

2.2.6提供药品计划限额功能，用以适应国家或者地方政策。

2.3移动质量验收管理

基于PDA方式实现药库与药房间药品移动质量现场验收管理，实现药库、SPD库、药房的入库质量验收功能，提供常用入出库，计划单制作功能，实现移动业务处理。

2.4智能预警与消息提醒

2.4.1提供各类智能预警与消息提醒功能，包括合同过期、效期、库存上下限，库房温湿度等预警。

2.4.2智能门诊发药管理通过收方创建了虚拟队列，并根据身份建立优先级，比如老人、军人、儿童、VIP等会自动根据规则优先调配。排队方法可以根据实际使用要求调整。

2.4.3门诊发药时除队列管理外，还需要考虑到签到，上屏、语音提醒、配药与发药机、发药与窗口等的多方面、多维度的影响。需要响应快速，操作方式便捷。

2.4.4提供消息提醒功能，除业务数据外，客户端还可接收到实时通知等重要消息。

2.5住院药房发药管理

支持基于HIMSS6级标准的医嘱用药闭环管理，支持获取HIS的医嘱信息进行病区医嘱的发药、退药，并提供多种操作方式，如汇总或者部分退药。

2.6麻醉科药品管理

支持智能存储柜的毒麻药品管理，支持双人拣货双人复核。对毒麻药品进行规范化管理和操作。

2.7临床药学信息化建设

2.7.1可以集成对接医院现有的第三方合理用药的事中审方系统。

2.7.2可以对接医院现有的审方知识库，引用现有的知识引擎，实现处方可控。

可以对接医院第三方管理系统，如电子病历、用药审查等。

2.8药品全流程闭环追溯系统

支持基于码上放心追溯码的院内闭环追溯管理，医院验收时从码上放心平台获取上游监管码信息，做为院内追溯的依据，门诊药房发药、退药支持扫描追溯码，核对药品，绑定患者，确保处方和发放药物一致。

3.智慧药房管理软件

3.1支持权限管理，同时包括功能、按钮权限和数据权限。不同权限用户登陆后可查看的内容均可在后台配置，账号权限由管理员创建分配。

3.2处方发药过程实时监控，可在软件界面查看处方发药过程于各设备之间的数据交互情况。

3.3支持窗口属性配置，包含急诊窗口，直发窗口，预配窗口、毒麻窗口、咨询窗口等可拓展属性。

3.4包含设备管理，可在系统实时监控设备当前状态，在紧急情况下可在系统中手动修改设备状态。

3.5支持管理窗口状态，如开启、关闭、暂离等，与his实时同步。

3.6支持发药频率数据统计。

3.7支持药房库存管理，支持设备库存统计。

3.8支持窗口任务统计，门诊发药量，科室统计报表，处方药品种类统计。

3.9支持药品发药设备占比查询，根据占比优化设备存药。

3.10与HIS系统数据无缝衔接。

3.11支持窗口排队监控，实时监控各窗口待配处方量、待发处方量。

4.数据分析技术要求

4.1支持多种形式的商业智能数据分析，如柱状图、圆饼图、驾驶舱、曲线图等。

4.2支持运营物流数据分析，包括：供应商到货率、保供率分析、仓库库存周转率分析、科室保供率分析、库存效期分析等。

4.3支持药品合理性使用分析，包括：药占比分析、药品使用科室对比分析、药品消耗异常分析、抗菌药物使用情况统计、集采药品采购使用情况统计。

4.4支持运营人员工作量绩效分析，包括：仓库验收工作量、打包工作量分析、拣货工作量分析、配送工作量分析等。

4.5支持系统主页定制化设计、对于重要信息实时提醒、并可以与业务系统交互。

通过新增看板。

5.移动端管理：

5.1支持移动端常规的供应商日常操作

5.2支持微信工作提醒、资质管理等

5.3支持供应链系统与短信平台、微信公众号或者微信小程序等方式的集成应用，实现移动端业务信息推送。

（三）硬件设施设备：

1.整盒发药系统

1.1主要性能描述

1.1.1可快速批量发放大量的盒装药品、瓶装（非玻璃瓶）药品，符合中国医院门诊药房发药量大的业务需求。

1.1.2通过SPD系统与医院 HIS 实现无缝对接，确保医嘱和处方信息无障碍传输，控制软件操作界面为简体中文。

1.1.3设备具有独立的储药系统、独立的发药系统、独立的补药系统，可同时进行发药和补药。设备结构为模块化设计，所有部件均能简易拆装，方便维护和升级，可随时根据药品种或包装的变化调整和升级。

1.2储药功能

1.2.1保证药品存储量。药品应按照品种储存在相对独立的药槽中，单台设备可存储不少于1500种药品，储药系统为滑轨式储药结构。储药量不少于 20000 盒（瓶），实现盒装药品90%以上的自动化率。每个药槽单独具备光电计数和电磁铁动作计数的双重计数功能。

1.2.2单套设备的储药主机不少于3套，当一套主机故障时另二套可继续运行.储药系统为滑轨式储药结构,储药种类：盒装药品，整盒采用电磁自动发药装置，安全可靠。

1.2.3每条储药轨道具备独立的电磁自动发药装置每条轨道具备独立的发药自动计数功能，每条轨道具备独立的红外计数功能，具有激光自动盘库功能，能对机内药品进行实时（定时）库存实物盘点。

1.2.4单套发药机具备≥4套预加药系统；在确保系统备份情况下保障加药速度。发药机内置打印装置，具备处方单和药品共出功能；以防止药品发放差错。

1.3发药功能

多药槽同时出药。单台设备的发药速度不低于4000盒（瓶）/小时，处理订单速度不低于500张处方/小时、4000张处方/天。能够实时、预配的两种发药模式相结合，可根据每个门诊药房的实际需求，提供最佳的产品配置方案。

1.4补药功能

可同时补充两个以上品种药品，多个并行通道持续上药，实现连续批量上药。补药通道智能亮灯提示补药的药槽和补药数量，实现高效率准确补。加药方式为批量上药，单套设备加药速度≥4000盒/小时。

加药差错自动退出功能，保证加药准确。

1.5盘点功能

具有激光自动盘库功能，能对机内药品进行实时（定时）库存实物盘点。

1.6单机高度≤2.6米，设备底部要求全封闭，储药药品不得与地面直通。

2.智能发筐机

自动加筐机可以自动将空药筐送至设备出药口，同时自动绑定处方信息，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性。设备发药完成后，药筐从轨道一侧送出，而另一个空药筐将继续被送至出药口，形成放置药筐时间的无缝对接。具备自动供筐装置,对于需手工调配的智能药筐，具有缓存提升系统，设备出药后自动将药筐提升到缓存系统供药师取筐调配，单台设备能缓存药筐数量≥7个。

3.整处方传输系统

3.1系统与HIS无缝连接，自动接收处方信息。

3.2配药完成的智能药筐（带RFID芯片，已绑定处方信息），放入整处方传输系统的入口；

3.3整处方传输系统自动读取RFID信息，触发此处方姓名上屏。同时，自动将药筐送到指定窗口的缓存区；

3.4减少药师走动距离，减轻药师的工作强度，提高药房服务效率；

3.5对于处方进行自由调配与传输，不受接收处方顺序限制，即药师无需按顺序绑定智能药筐进行传送，系统能够自动读写智能药筐信息，分配到指定窗口；具备智能双层发药轨道，与发药机无缝连接，能识别智能药筐芯片内的处方信息，能将单处方全部机内药品直接发送到每一个发药窗口药师的手边。

3.6系统每小时可传送400-500张处方；窗口缓存区分为多层摆放智能药筐，存放智能药筐大于15个；

3.7整处方传输系统可以脱离快速发药系统独立使用。

3.8每个发药窗配置智能药架，能自动识别智能药筐中的信息，并亮灯提示待发处方所对应的药筐位置，方便快速定位药筐位置，避免出错。

4.智能药框

发药筐为智能药筐，药筐内自带智能芯片，芯片中包含处方信息，在发药之前通过发药软件再次确认药品实现追溯和跟踪药品的功能。

5.全自动片剂摆药机

| 全自动片剂摆药机技术要求 |  |
| --- | --- |
| 1 | 主要用途：用于病房药房口服药品以及部分门诊药房协定处方的自动分包摆药，做到调剂质量的可追溯和管理，以提高医院医疗质量，保证病人的用药安全。 |
| 2 | 产品规格要求 |
| 2.1 | 数量：1台。 |
| 2.2 | 自动单剂量片剂摆药机应能满足医院当前及未来10年内的需求。 |
| 2.3 | 摆药机为立式旋转式结构，可以并排或靠墙角摆放，方便医院药房根据工作流程自由布置，要求本次投标的摆药机储药柜门只设置在正面（在响应文件中提供彩页图片证明资料）。 |
| 2.4 | 可以通过HIS系统接收医嘱信息，分包机按医嘱要求将单剂量的片剂或胶囊自动包入同一个药袋内, 并在药袋上打印药品和患者的相关信息。 |
| 2.5 | 摆药机药品种数≥290种。储药药盒和药盒底座≥290个。 |
| 2.6 | 单个非机储药槽≥60格。（在响应文件中提供彩页截图证明资料） |
| 2.7 | 设备高度≤2000mm。 |
| 3、 | 用药安全方面要求 |
| 3.1 | 具有药盒加药条形码审视核对功能，药盒上具有药物品名、药品实物照片、剂量、条形码，方便加药核对避免加药差错。 |
| 3.2 | 药盒具有防泄漏装置，避免药盒放入摆药机时产生误发药。 |
| 3.3 | 包药部分的出药口配备安全档板，以防鼠虫侵入。 |
| 4、 | 包药效率方面要求 |
| 4.1 | 包药速度≥50包/分钟。 |
| 4.2 | 具有加药不停止摆药功能。 |
| 4.3 | 机储药盒中具备>2个全自动切半片药盒；此功能指根据医嘱半片信息将该药盒内的整片药品自动切割成半片药品分包，剩余半片下次优先发放，且药盒自带吸药粉装置。 |
| 5、 | 非机储药品处理方面要求 |
| 5.1 | 具有非机储药品集中处理功能，非机储药托盘打开一次可进行多病人、多医嘱集中添加非机储药品；单次非机储药品添加量不少于一个病区（≥60条医嘱）。 |
| 5.2 | 摆药机具有支持多个非机储药槽交替工作的功能，可根据处方信息在非机储药槽中提前准备需要添加的非机储药品，能够提高分包工作效率。 |
| 5.3 | 非机储药品托盘具有单独进行外摆药分包功能，可以用于外摆药品的门诊大瓶药品拆零分包和分包医嘱必要时用法的分包，也可以和机储药品混合分包。 |
| 6、 | 机储药品方面要求 |
| 6.1 | 药盒必须全部为智能药盒；采用RFID的先进技术，绑定药品信息，确定药盒药品唯一性。药盒放置位置和底座号不一致也可正确的分包药品。 |
| 6.2 | 药盒可防潮、防紫外线功能；可以清洁、水洗。 |
| 7、 | 耗材方面要求 |
| 7.1 | 药袋规格≥5种。 |
| 7.2 | 摆药机在包药过程中，无需人工干涉，包药袋的长度可根据药袋中药品的装载量自动调节药袋长度，以降低耗材成本。 |
| 8、 | 药袋打印系统要求 |
| 8.1 | 支持在同一个药包袋上打印患者信息（患者姓名、性别、年龄、病区、病房、病床、患者ID）、服药信息（服药日期和时间）、药品信息（品名、数量、规格、厂家、单位、效期、批号等）、一维条形码、二维条形码、医师的嘱托、用药注意事项、药品种数、总数量、医院徽标、医院的院训口号等信息。 |
| 8.2 | 打印的内容和版面支持由医院操作人员自行编辑和排版。 |
| 9 | 为保证分包准确性，防止在落药时药粉残留在落药通道内，要求摆药机的所有的垂直落药通道为整体结构，且摆药机所有的落药通道（包括垂直落药通道）可随时打开清理，以保证药品不被交叉污染。 |
| 10 | 摆药机机内具有封闭洁净环境。 |
| 11 | 药品的收集方式为45度角收集，避免收集过程中产生的泄漏卡药错误。 |
| 12 | 配置配套设施、设备要求 |
| 12.1 | 配备除包机，数粒机及操作电脑和不间断电源各1台。 |
| 12.2 | 供应商成交后提供中文操作手册1套。 |
| 12.3 | 成交供应商提供操作培训及维护人员培训。 |
| 13 | 售后服务要求 |
| 13.1 | 属地市设有售后服务办事处及备品备件库；（或专业的售后服务团队 ） |
| 13.2 | 每年定期对设备进行维护，保证运行状态稳定； |
| 13.3 | 成交供应商服务期内提供设备的维修和配件。 |
| 13.3 | 保修期内工程师提供7×24小时维修服务，保修期内正常使用情况下，涉及零配件维修及更换的一切费用由成交供应商自行承担。 |
| 14 | 安装、放置地点：用户指定地点。 |

6.智能针剂药品管理柜

6.1储药量：不低于31000支[以盐酸戊乙奎醚注射液（1ml：1mg）为例]或约2938盒[以吗啡缓释片（30mg：10片）为例]。单个抽屉容积：≥2.8L，可存储任意包装规格的安瓿瓶、西林瓶、盒装药品、大输液等药品。

6.2使用方便，能够实现全过程追溯管理。具备智能语音导航功能。具备指纹和ID卡两种及以上权限验证方式，满足多人多频次快速取药。

6.3支持扫描处方、医嘱二维码，选择处方、医嘱、手术通知单、药品、基数盒等方式取药，支持手术室按药品、公用基数盒、私有抽屉多种管理模式管理药品。

6.4支持断电自锁，保障药品安全，支持应急解锁取药，具备交接班功能、库存、效期预警功能，具备空安瓿回收、销毁管理功能。

6.5支持对接HIS系统，快速反应药品的停用和启用状态，方便药品的动态管理。在途管理功能：对接HIS系统后，待上药的补药单会显示在系统信息提示区。

6.6支持损益盘点、部分盘点、全部盘点、自动盘点、手工逐一核对盘点、支持盲盘、支持盘点暂停。

7.智能麻精药品管理柜

7.1储药量：不低于4000盒[以枸橼酸舒芬太尼注射液（1ml：50ug）,可存储任意包装规格的安瓿瓶、西林瓶、盒装药品、大输液等药品。存储抽屉数量：≥7层；抽屉布局根据药品规格基数为医院量身设计，以医院签字设计方案为最终配置方案。

7.2使用方便，能够实现全过程追溯管理。具备智能语音导航功能。具备指纹和ID卡两种及以上权限验证方式，满足多人多频次快速取药。配备单支药瓶赋码系统，系统根据单支药品的品规、批号等相关信息生成唯一药品追溯码并自动打印，标签可贴在药瓶上，药品追溯码在发药及临床用药、退药、余液处理管理、空瓶回收、空瓶销毁等各节点通过扫码与操作者、药品使用患者等信息自动关联并记录。

7.3支持扫描处方、医嘱二维码，选择处方、医嘱、手术通知单、药品、基数盒等方式取药，支持手术室按药品、公用基数盒、私有抽屉多种管理模式管理药品。采用红外感应技术与AI算法相结合方式，自动识别记录取、入药品品规、批号、数量等信息，系统界面直观显示药品名称、规格、库存量及摆放位置，每层抽屉根据药品规格配置多个红外感应储药槽，每个储药槽只可存放1支药品，红外感应装置位于药槽一侧，药品斜放于药槽中，确保准确识别，每个储药槽旁配置位置引导灯，系统能根据取药清单按效期或先进先出原则亮灯引导至每支药品取药，全自动精准感应记录每支药品的存入和取用。

7.4支持断电自锁，保障药品安全，支持应急解锁取药，具备交接班功能、库存、效期预警功能，具备空安瓿回收、销毁管理功能。

7.5支持对接HIS系统，快速反应药品的停用和启用状态，方便药品的动态管理。在途管理功能：对接HIS系统后，待上药的补药单会显示在系统信息提示区。

7.6支持损益盘点、部分盘点、全部盘点、自动盘点、手工逐一核对盘点、支持盲盘、支持盘点暂停。

7.7数据查询功能：①提供麻精药品管理要求的各类报表；②支持对本存储柜的入库、出库、退货、盘点等业务数据以及异常操作的查询。支持按操作日志准确定位监控录像并进行回放。

7.8配备正面+垂直面360度全景视频监控系统，硬盘容量不小于3T提供不少于180天全景录像，支持按操作日志准确回放，实现全过程追溯管理。

8.药品SPD系统

8.1 SPD 信息系统包含库房管理系统、门、急诊、住院药房管理系统，移动作业手持终端系统、订单集成处理系统和物流数据分析系统等，作为SPD系统，自身定位为专业的医院物资管理系统。通过专业的管理系统提升整个医院在物资管理上的水平，以达到规范化管理、节省人力、促进组织管理职能、结构优化、大大减轻管理人员的工作强度、保证决策的准确、及时、全面提升各种岗位的工作效率等。

8.2 SPD系统全程覆盖供应商对接、政府监管对接、药库、药房、病区，实现了药品从采购、配送、入库、库内管理、病区药品管理、患者使用各个环节的有效监管，加强药品追溯码监管,在提升精益化管理水平的基础上，实现了药品流通环节的溯源管理，保证了患者用药安全。

8.3至少包含以下功能：

a、门诊签到、排队、叫号功能；b、窗口发药、摆药工作站；c、发药机等智能设备控制模块；d、药品库存查询、流向查询、周转率查询等相关查询功能；e、结算、对账功能；f、采购管理平台并能够和重庆市药交所对接；g、药品字典、药品对码、药品价格管理等基础数据管理功能；h、角色、人员权限管理；i、库内库存管理功能；j、系统日志、系统参数等系统管理功能,k、麻醉精神药品发药统计功能；l、带量采购药品查询统计功能,药品追溯码监管。

9.阴凉（冷）库

9.1药品阴凉（冷）库专业管理系统定位：​

药品阴凉（冷）库管理系统包含温湿度实时监控系统、库存精细化管理系统、冷链追溯管理系统、智能设备联动控制系统、预警响应处理系统和数据统计分析系统等，作为药品冷链存储核心管理工具，自身定位为符合 GSP 规范的医院药品冷链专属管理系统。通过专业化系统架构，全面提升医院药品阴凉（冷）库在存储、养护、流转全环节的管理水平，以实现冷链存储规范化、温湿度监管自动化、库存周转高效化、人力成本最优化，同时优化冷链管理组织职能与岗位结构，大幅减轻库管人员人工巡检、记录、预警处理的工作强度，保障冷链药品存储决策的准确性、及时性，全面提升库管、养护、出库复核等岗位的工作效率，确保冷链药品质量安全。阴凉（冷）库体积应不小于100m³。

9.2药品阴凉（冷）库管理系统核心功能要求​

系统至少需包含以下功能模块，确保满足冷链药品管理全场景需求：​

温湿度监控与预警功能：支持阴凉库（0-20℃）、冷库（2-8℃）多区域温湿度传感器实时采集数据，数据采样频率不低于每5分钟 1 次；系统界面实时展示各区域温湿度曲线与当前值，当温湿度超出设定范围时，立即触发声光报警、短信通知、系统弹窗报警等多维度预警，同时自动记录报警时间、异常数值、处理情况，形成预警处理台账；​

智能设备联动控制功能：支持与阴凉库/冷库的制冷设备、除湿设备、照明设备联动，当温湿度接近临界值时，自动触发制冷 / 除湿设备调节（需具备人工干预权限）；支持与冷库门磁传感器联动，当冷库门异常开启（如开启时间超过5分钟）时，触发报警并记录开门时间、操作人员；支持与冷链运输箱温湿度记录仪对接，自动导入运输过程温湿度数据；​

数据统计与报表功能：支持生成温湿度日报/周报/月报（包含平均温度、最高 / 最低温度、异常次数、处理情况）、冷链药品库存报表（按存储区域、有效期、批号分类统计）、出入库统计报表（按时间段、药品品类统计入库量、出库量、库存余量）、预警处理报表（统计预警次数、类型、处理率、未处理项），所有报表支持导出（Excel/PDF 格式）与打印，满足监管检查与内部管理需求；​

10.特别说明

所响应产品凡涉及与医院现有系统对接的，费用由成交供应商支付，包括但不限于集成平台、HIS、EMR、LIS、PACS、银医系统等厂商，该部分接口费用（与第三方系统对接费用）已包含在本项目预算内，对接第三方系统的协调工作由成交供应商自行安排。所投产品涉及医院场地改造的，费用由成交供应商支付。建成投入使用后，设备产生的运行维保费和药包材等耗材费用由成交供应商支付。

第三篇  项目商务需求

一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期：服务期3年（验收合格后开始计算）。

（二）服务地点：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

（三）验收方式：现场由采购人组织验收。

二、本项目的费用说明

（一）本项目为包干价，包括但不限于完成本项目所需的全部费用。

（二）供应商承担此项目的建设与运营过程中所产生的一切费用。包含但不限于平台软件建设费用与相关业务系统双方的接口费用、材料费、保险费、安装调试费、各类税费、培训费、差旅费、管理费、人工费；项目中所需的各类设备：库房改造与新建、货架、智能货柜、手持终端设备等所有与此项目相关的软硬件，实际数量根据医院项目建设需求配置，成交供应商不得增加运营服务费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）质量保证期：自验收合格之日起，提供不少于3年的免费服务质保期。

（二）售后服务内容

供应商在服务质保期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

（1）成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）提供医院设备和软件免费维保、升级，对医院新增设备和软件免费提供包括对接软件接口等维护升级保障。

1.2现场响应

拥有SPD软件服务团队，能在出现问题后4小时内到达现场处理,满足软件的定制化服务以及后期的维护升级保障。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）其它要求

成交供应商在合同期内，需为医院提供标准化售后服务，且应当在响应文件中予以明确说明具体服务内容，并附售后服务承诺（供应商须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟）。

四、项目其他机制、服务

（一）售后服务，项目进场半年内，现场人员服务支持。项目验收后，接医院通知后半小时内远程解决问题，远程不能解决的问题，供应商派遣的现场人员应在4小时内到达现场解决问题。售后服务期限最少3年。

（二）急抢救药品8小时内，其他药品2日内及时配送。保证医院药品的及时供应，有保证药品送达的应急预案。

（三）存在提供虚假资质材料等、商业贿赂等违法违规行为的，取消其配送资格。 经营问题退出：企业破产、不符合备案资格条件、公司更名或地址变更未报告并带来不良影响等情形，也会被取消配送资格。违反合同约定在规定期限内不建立配送关系或不签订药品购销合同或撤标；或中标结果合同执行周期内擅自涨价或变相涨价的，因非不可抗力撤标等，不履行有关合同义务的，取消配送资格。

（四）对配送企业的各种违规行为进行记录，纳入医药购销诚信不良记录，根据情节轻重限制其参与药品和医用耗材配送活动的资格。 约谈与公示：对存在问题的配送企业，相关部门可通过约谈、违法失信企业名单公示等措施进行处理。

（五）质量问题：药品存在内在质量缺陷，如含量不符合规定、微生物限度超标等假劣药品；药品在运输、储存过程中受到损坏，影响质量；药品超过有效期等。非质量问题如药品滞销等原因，药品保持原包装、标签、说明书完整，且在有效期内，不影响再次销售的，可退回供应商。因药品不良反应等原因，退回未使用完的药品，符合上述条件的，也可退药。

五、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、其他

（一）成交供应商响应设备的生产厂家在目标市场内具备较高的认知度，供应商提供的设备型号必须满足采购人的日常运行需求，且设备先进、自动化、稳定性程度高。成交供应商在本项目服务周期内向采购人免费提供设备配套耗材，包括但不限于热敏纸、标签、药品包装袋、碳带等。

（二）成交供应商放弃成交项目，无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交履约担保的，取消其成交资格，保证金不予退还，给采购人的损失超过保证金数额的，成交供应商应对超过部分予以赔偿。

（三）双方合同签订后，成交供应商提供的货物及服务必须满足本项目采购文件、合同及采购人的要求，若不满足本项目采购文件、合同及采购人要求的，采购人有权对成交供应商提供的货物及服务验收不合格并有权终止合同，若给采购人造成损失的采购人有权要求成交供应商进行赔偿。

（四）成交供应商不得分包、转包、变相转包或以他人身份挂靠，如有发现存在上述情况，成交供应商必须承担由此产生的法律责任、经济责任及民事责任。

（五）成交供应商拟派的服务人员一切费用由成交供应商全部负责，包括但不限于工资、福利、食宿、工伤、疾病等，采购人不承担任何费用及责任。

（六）其他未尽事宜由供需双方在合作合同中详细约定。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 供应商资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 磋商保证金 |  | 按照磋商文件要求足额交纳所参与包的磋商保证金。 |

注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇内容进行实质性响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交有关承诺（在磋商现场向供应商提供）。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交供应商的响应文件（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 |  | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 投标报价（10%） | - 报价 | - 10分 | - 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 服务部分 （60%） | 整体规划（8分） | 自动化药房详细设计图（4分） | - 供应商根据本院实际情况提供自动化药房详细设计图，设计要求：给出合理的药房规划布局设计，以适合本院实际情况、符合药剂科功能要求者为最优。 - 设计图存在1处瑕疵扣1分，以此类推，扣完为止。 - 不提供不得分。 - 【此“自动化药房详细设计图”评分项最高得4分。】 | 服务部分，格式自拟。 - 注：内容存在瑕疵是指： - ①方案生搬硬套，与实际情况明显不符； - ②或存在与项目明显无关的文字内容； - ③或内容不适用项目的实际情况； - ④或对采购需求理解缺位混乱； - ⑤或内容缺失不完善，可操作性较差； - ⑥或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误； - ⑦或适用(引用)的规范及标准错误或已废止； - ⑧或地点区域错误;或项名称错误等； - ⑨方案不符合本项目，不贴合实际。 |
|  |  |  | 自动化药房实施方案（4分） | 供应商结合本院现有资源情况，整理出切实可行的实施方案。 - 方案内容存在1处瑕疵扣1分，以此类推，扣完为止。 - 不提供不得分。 - 【此“自动化药房实施方案”评分项最高得4分。】 |  |
|  |  | 软件系统系统（17分） | 系统架构设计方案（2分） | 供应商根据信息化建设规划，给出合理的系统架构设计方案，以适合本院实际情况、符合药剂科功能要求。 - 方案内容存在1处瑕疵扣1分，以此类推，扣完为止。 - 不提供不得分。 【此“系统架构设计方案”评分项最高得2分。】 |  |
|  |  |  | 药库及药房管理设计方案（4分） | 供应商提供的药库药品管理软件设计及药房管理软件设计合理， 设计方案适合本院实际，提供标准的作业流程，同采购平台和医院HIS系统无缝衔接，能达到优化药品布局、提升药品分拣效率的目的。保证发药准确性的目的。 - 方案内容存在1处瑕疵扣1分，以此类推，扣完为止。 - 不提供不得分。 【此“药库及药房管理设计方案”评分项最高得4分。】 |  |
|  |  |  | 软件系统的安全性（5分） | - 供应商提供软件安全性证明材料。 - 提供证明材料得5分，最高得5分； - 不提供不得分。 - 【此“软件系统的安全性”评分项最高得5分。】 | 系统安全性为医院的数据提供了安全保障，提供证明材料复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  |  | 服务能力（系统可操作性和兼容性）（6分） | - 供应商每覆盖区县区三级及以上医院一家得2分，每覆盖区县区二级医院一家得1分，最高得6分。 - 不提供不得分。 - 【此“服务能力（系统可操作性和兼容性）”评分项最高得6分。】 | 智能物流系统后期的运行尤为重要，参与响应的公司需提供医院合作的相关证明材料，以备采购人实地考察或者抽查，保证智能物流项目投放后能得到有效的运行，提供合同（协议）复印件和发票并加盖供应商公章。 |
|  |  | 自动化药房主要配置（35分） | 整盒发药系统（15分） | - 1.供应商提供的设备参数配置符合医院要求得5分（格式自拟），最高得5分； - 2.供应商每提供1家三甲医院案例证明材料得5分，最高得10分。 - 不提供不得分。 - 【此“整盒发药系统”评分项最高得15分。】 | 案列证明材料提供合同（协议）复印件和发票并加盖供应商公章。 |
|  |  |  | 全自动片剂摆药机（8分） | - 1.供应商提供的设备参数配置符合医院要求得4分（格式自拟），最高得4分； - 2.供应商每提供1家三甲医院案例证明材料得2分，最高得4分。 - 不提供不得分。 【此“全自动片剂摆药机”评分项最高得8分。】 |  |
|  |  |  | 智能麻精药品管理柜和智能针剂药品管理柜（12分） | - 1.供应商提供的设备数量及参数配置符合医院要求得8分（格式自拟），最高得8分； - 2.供应商每提供1家医院案例证明材料加2分，最高得4分。 - 不提供不得分。 - 【此“智能麻精药品管理柜和智能针剂药品管理柜”评分项最高得12分。】 |  |
| 3 | 商务部分 （30%） | 企业实力（14分） |  | - 供应商所提供软件系统应包括⑴药事服务软件；⑵药品全流程闭环追溯平台；⑶供应链协同平台；⑷集采药品、特殊药品、基本药物管理、资质证照管理软件,完全满足软件系统要求得7分，不提供或者提供不全的不得分，最高得7分。 | 软件系统功能完整。为保证系统能正常运行，确保软件后续可维护性，根据政策改变适时增加或调整软件适用功能。 提供相关证明材料，并加盖供应商公章； |
|  |  |  |  | - 供应商为经销商的提供SPD系统厂商针对本项目的专项授权；若为供应商自行开发的，提供软件著作权证书复印件；若为购买的，提供买卖合同复印件。以上三项满足其中任意一项且满足软件系统的均得7分，最高得7分。 - 不提供不得分。 | 软件系统为购买的除提供买卖合同外还需提供购买发票并加盖供应商公章； |
|  |  | 售后服务（6分） |  | - 供应商结合本项目及本院的实际情况提供售后服务，售后服务包括但不限于：项目进场半年内，现场人员服务支持。项目验收后，接医院通知立即响应。在半小时内远程解决问题，远程不能解决的问题，供应商派遣的现场人员应在4小时内到达现场解决问题。售后服务期限最少7年。 - 提供承诺函，达到以上要求或优于以上要求的供应商得6分，最高得6分。 - 不提供不得分。 - 【此“售后服务”评分项最高得6分。】 | 承诺函格式自拟。 |
|  |  | 运营人员配置（2分） |  | - 供应商须派驻符合药学专业（药士及以上或执业药师）要求的人员入驻，协助医院日常管理运行：提供不低于2名药学专业（药士及以上或执业药师）人员的得2分，最高得2分； - 不提供不得分。 - 【此“运营人员配置”评分项最高得2分。】 | 提供相关人员名单及相关证明材料并加盖供应商公章。 |
|  |  | 及时配送（8分） |  | - 1.为保证医院的及时配送，供应商提供相应的保证药品送达的应急预案的得3分，最高得3分； - 2.供应商有院外库房及库房面积大于或等于5000平方米，供应商配送药品至医院的时间：急抢救药品8小时内，其他药品2日内及时配送的得3分，最高得3分； - 3.供应商须在采购人指定地点建设冷藏库且建设冷藏库所需费用由成交供应商自行承担，供应商提供冷藏库设计方案且须体现冷藏库体积大于100立方米的得2分，最高得2分。 - 不提供不得分。 - 【此“及时配送”评分项最高得8分。】 | 1.提供的应急预案，格式自拟； 2.提供库房的图片及房产证等证明材料（自有或租赁），租赁的还需提供租赁合同复印件加盖供应商公章； 3.提供冷藏库的设计方案，格式自拟。 |

1.上述要求的证明材料须在响应文件中提供。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

3.采购人无论在任何时候均有权对供应商提供的上述资料进行核实，若发现资料存在不实，采购人有权取消成交供应商资格，其保证金不予退还，并追究其法律责任。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商未在磋商保证金到账截止时间前足额交纳所参与包磋商保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十一）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体（本项目不接受联合体参与磋商采购）。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，即响应文件正本签字盖章完整的扫描件PDF格式，采用U盘为电子文档载体，如不一致以纸质文件正本为准）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人应当在评审结束后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

成交供应商确定后，采购人将在重庆市沙坪坝区陈家桥医院官网上发布成交结果公告。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购人纪律检查委员会提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向采购人纪律检查委员会提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，采购人纪律检查委员会自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在结果公示后二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

九、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

第六篇  采购合同

合同格式（根据项目情况自拟）

第七篇  响应文件编制要求

一、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他服务资料

（三）其他资料

二、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他商务资料

（三）其它优惠服务承诺

三、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）磋商保证金证明材料

四、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目编号：

磋商项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.本表可扩展。

（二）其他服务资料

（建议按照第四篇评分中“服务部分”的顺序排版各项磋商资料）

（三）其他资料

二、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | # 磋商项目商务需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.本表可扩展。

（二）其他商务资料

（建议按照第四篇评分中“商务部分”的顺序排版各项磋商资料）

（三）其它优惠承诺

三、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）磋商保证金证明材料

四、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

# （结束）