## 包1
序号 | 产品名称 | 适用范围 | 计量单位
1 | 胸主动脉覆膜支架系统 | 该产品适用于DSA下介入治疗，Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。 | 条
2 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 产品适用于肾下腹主动脉瘤和主髂动脉瘤的腔内治疗:(一)有足够的髂/股动脉入路;(二)动脉瘤的近端瘤颈直径为15-32mm;(三)髂动脉直径为8-20mm;(四)形态适合进行血管腔内修复;(五)近端锚定区长度≥10mm;(六)肾上角≤60°，肾下角≤75°;(七)远端锚定区长度≥10mm;(八)存在下列情形之一:1.动脉瘤直径>4.5cm;2.动脉瘤直径为4-4.5cm，近6个月增加了0.5cm;3.最大主动脉瘤直径是正常动脉直径的1.5倍或以上。 | 条
3 | 胸主动脉覆膜支架系统 | 胸主动脉覆膜支架系统适用于具有下列情况的StanfordB型胸主动脉夹层的腔内治疗:有足够的髂/股动脉入路;病变位于降主动脉区，锚定区直径为18-42mm;近端锚定区长度≥10mm，没有显著的钙化和/或显著的血栓;解剖形态适合进行血管内修复。 | 条
4 | 外周可解脱弹簧圈 | 产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。 | 个
5 | 外周血栓抽吸导管套装 | 适用于去除外周血管系统中的血栓。 | 根
6 | 外周血管血栓旋切设备-一次性使用旋切导管 | 适用于外周血管(不含肺血管)急性或亚急性静脉血栓经皮腔内去除。 | 根
7 | 可解脱水凝胶铂金弹簧圈 | 该产品适用于外周血管的动静脉畸形、动静脉瘘、动脉瘤和其它外周血管系统病变的填塞。 | 个
8 | 腔静脉滤器系统 | 用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞(PE)。包括:1.已经发生PE或下腔静脉及髂、股、腘静脉血栓形成的患者有下述情况之一者:(1)存在抗凝治疗禁忌证者;(2)抗凝治疗过程中发生出血等并发症;(3)充分的抗凝治疗后仍复发PE和各种原因不能达到充分抗凝者。2.PE，同时存在下肢深静脉血栓形成者。3.髂、股静脉或下腔静脉内有游离漂浮血栓或大量血栓。4.诊断为易栓症且反复发生PE者。5.急性下肢深静脉血栓形成，欲行经导管溶栓和血栓清除者。 | 套
9 | 血管鞘组 | 用于辅助输送诊断/治疗器械进入心腔内或建立有助于血管内器械的经皮进入通路。 | 套
10 | 导丝 | 适用于外周血管和冠状动脉。在经皮血管介入手术中，用于引导其他器械插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。 | 根
11 | 支撑导管 | 该产品在外周血管系统及冠状动脉介入术中用于支撑导丝进入目标血管，为导丝交换及输送生理盐水和/或诊断性造影剂提供通道。 | 根
12 | 灌注导管 | 适用于将溶栓剂和造影剂等液体输注至外周血管。 | 根
13 | 标测造影导管 | 该产品适用于冠脉和外周介入手术中，插入血管系统，注射或输入对照介质和/或液体，进行血管造影，测量血管病变长度。 | 套
14 | 导管鞘组 | 适用于建立有助于血管内器械的经皮进入通道。 | 套
15 | 双头可调阀导管鞘 | 适用于建立有助于血管内器械的经皮进入通道。 | 套
16 | 导丝 | 导丝适用于引导导管插入血管并定位的介入诊断与治疗，神经血管内应用除外。 | 根
17 | 栓塞弹簧圈 | 用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。 | 个
18 | 外周血管约束型球囊扩张导管 | 该产品适用于外周血管系统狭窄的扩张，包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、膝下动脉及肾动脉的外周血管狭窄。 | 根
19 | 一次性使用输注导管包 | 一次性使用外周输注导管套件适用于将治疗药液注入患者的外周血管中。 | 套
20 | 圈套器套装 | 用于经导管捕捉和取出血管内介入器械失效后脱落的异物如支架、断裂的导管和导丝等。神经血管应用除外。 | 套
21 | 血管封合器 | 该产品适用于闭合因动脉穿刺操作而引起的股动脉开口。 | 套
22 | 血管缝合器 | 该产品适用于接受诊断或介入导管插入术的患者，在术后缝合股总动脉穿刺部位。 | 把
23 | 外周球囊导管 | 该产品适用于协助血管覆膜支架和人工血管的扩张以及血管的临时封堵，适用于外周大血管如主动脉、髂动脉、下腔静脉、髂静脉，不适用于冠脉和神经血管。 | 根
24 | 腔静脉滤器系统 | 产品用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞(PE)。包括:1.已经发生PE或下腔静脉及髂、股、腘静脉血栓形成的患者有下述情况之一者:(1)存在抗凝治疗禁忌证者:(2)抗凝治疗过程中发生出血等并发症;(3)充分的抗凝治疗后仍复发PE和各种原因不能达到充分抗凝者。2.PE，同时存在下肢深静脉血栓形成者。3.髂、股静脉或下腔静脉内有游离漂浮血栓或大量血栓。4.诊断为易栓症且反复发生PE者。5.急性下肢深静脉血栓形成，欲行经导管溶栓利血栓清除者 | 套
25 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 产品适用于股动脉及腘动脉的经皮腔内血管成形术(PTA)，还可用于血液透析患者自体动静脉瘘狭窄PTA术。 | 根
26 | 紫杉醇洗脱外周球囊扩张导管 | 适用于扩张股浅动脉(SFA)和近端腘动脉(PPA)的原发或再狭窄病变。 | 根
27 | 机械血栓切除系统 | 用于除心肺、冠状动脉和脑循环之外的血管，经皮腔内切除新鲜血栓或血栓栓塞，用于除心肺、冠状动脉和脑循环之外的血管内新鲜、亚急性和慢性阻塞中的血栓、血栓栓塞物和动脉粥样硬化物质的经皮腔内切除。产品适用于心肺、冠状动脉和大脑循环外部原生血管或支架安装血管、支架移植物或原生/人造旁支。 | 套