# 询价文件

项目名称：服务器运维安全管理服务维保

# 采 购 人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

# 编制时间：2026年5月

## 一、项目内容

| 项目名称 | 采购限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务器运维安全管理服务维保 | 80000 | 无 |

## 二、资格条件（可提供基本资格条件承诺函）

- （一）参与竞标咨询企业，基本资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力;

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

- 5.参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、项目技术要求

- （一）监控服务

- 虚拟化设备监控：支持对独立的ESXi宿主机的进行监控，以及对集成的vCenter进行监控，VMware ESXi监控指标包括服务成功率(%)、平均响应时间(ms)、CPU使用率(%)、内存使用率(%)、活动内存(MB)、磁盘读IO(次/20s)、磁盘写IO(次/20s)、磁盘读速率(KBps)、磁盘写速率(KBps)、网络接收速率(KBps)、 网络发送速率(KBps)、硬盘读取滞后时间（毫秒）、硬盘写入滞后时间（毫秒）、虚拟机CPU使用率（%）、CPU使用量（MHz）、内存利用率（%）、活动内存（MB）、内存总量（MB）、硬盘读速率（KBps）、硬盘写速率（KBps）、硬盘读IO（次/20s）、硬盘写IO（次/20s）、网络接收速率（KBps）、网络发送速率（KBps）、数据存储使用率(%)、总容量(GB)、剩余容量(GB)等。vCenter物理主机CPU使用率(%)、CPU使用量(MHz)、内存使用率(%)、活动内存(MB)、内存总量(MB)、磁盘读IO(次/20s)、磁盘写IO(次/20s)、磁盘读速率(KBps)、磁盘写速率(KBps)、网络接收速率(KBps)、网络发送速率(KBps)等。虚拟机的电源状态、CPU使用率（%）、CPU使用量（MHz）、内存利用率（%）、活动内存（MB）、内存总量（MB）、硬盘读速率（KBps）、硬盘写速率（KBps）、硬盘读IO（次/20s）、硬盘写IO（次/20s）、网络接收速率（KBps）、网络发送速率（KBps）。数据存储使用率(%)、总容量(GB)、剩余容量(GB)等。

- 服务器监控：2.1 Windows服务器监控支持Agent、WMI、SNMP方式；2.2 Linux服务器监控支持Agent、Telnet、SSH, SNMP方式;2.3 Unix服务器监控支持Telnet、SSH, SNMP方式。2.4可以监测windows日志、文本日志、目录、文件大小、CPU、内存、磁盘、错误日志。

- 数据库监控：3.1支持对Oracle, SQL Server, My SQL, DB2, Sybase, PostgreSQL等数据库的监控。网管能对Oracle的监控支持OCI和ODBC两种方式，即Oracle调用接口。网管对Oracle支持全面的监测方案，包括表空间、死锁数、用户连接数等指标参数。支持Oracle 10g, 11g，12c，19c。可监控游标数、死锁个数、缓冲池命中率、表空间、进程、TopN数据库语句。SQL Server监测点包括缓存区统计管理、 内存统计管理、 用户统计管理、 Cache统计管理、请求统计管理、锁统计管理、SQL Database。3.2支持SQL自定义监测，可以允许客户自己写SQL语句，定义监测指标。

- 业务监控：要求平台提供对全院业务系统健康状况报警、提醒、正常的直观展示，支持对业务报警进行逐层下钻；支持以业务拓扑图方式展示报警信息；要求提供对业务所关联服务器的性能、系统、网口、配置、日志的报警展示。

- 应用性能监控：要求平台监控支持应用性能监控，在单一的清晰视图中，直观地查看医院服务间的联系。了解它们在重点 KPI 方面表现，通过分布式跟踪将所有内容整合在一起观察。清晰查看医院各项服务之间的交互情况。查看利用了哪些消息传递框架（例如集成平台中间件），然后对所有这些框架的服务调用操作进行可视化，找到路径中何处存在潜在问题，并精准确定需加以优化的组件。

- 告警管理：要求平台支持对监控策略自定义配置功能，支持对状态类、阈值类、和数值类报警，进行报警策略配置；支持按照业务系统、IP地址、设备类型、监控指标等进行单独或分组配置；要求提供至少6级报警级别设置功能，支持报警图标与颜色的级别区分。

- 重大故障信息展示：支持微信公众号报警推送功能，同时要求提供多方位的报警分析、大屏展示功能。

- （二）系统评估服务

- 日志数据管理：对网络设备、操作系统、数据库日志、IIS、HIS 各业务系统和 tomcat 的日志 检测分析、进行收集并结构化存储，可以根据时间对历 史日志数据进行检索。

- 数据分析管理：对网络设备、服务器、数据库以及 IT 资源日志数据进行可视化分析管理。

- 综合报表管理：对各类监控数据以及日志数据形成日报、周报、月报进行报表数据管理。

- （三）巡检服务

- 巡检配置：支持巡检内容、巡检频度的自定义配置；支持对各类资源进行网格化自动巡检。

- 巡检报告：支持生成综合巡检报告：汇总主机、数据库、网络等监控数据分析；支持导出pdf并推送到管理员微信。

- 信息推送：支持每日自动推送包含前一日预警信息、告警详情、数据库备份情况及历史未解决告警等内容的巡检报告到管理员微信上，替代传统人工巡检，同时提醒相关人员关注系统状况。

- （四）应急协助服务

- 在系统出现故障和异常情况时，基于标准化的操作流程，在紧急情况下快速定位问题并提出处理措施建议，减少医院损失。

- 项目商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效 响应处理。

## 四、服务时间、地点及验收方式

- （一）服务时间

- 合同签订后一年。

- （二）地点

- 重庆市沙坪坝区陈家桥医院信息科指定地点。

- （三）验收方式：

- 1.验收条件：

- （1）维保内容、技术参数完全符合合同及招标文件要求；

- （2）维保记录、巡检报告、检测数据等资料完整齐全；

- （3）维保期内设备故障及时解决，运行稳定无异常；

- （4）按约定完成维保服务，经甲方书面确认；

- （5）连续服务满一季度，未发生影响医院正常运行的重大问题。

- 2.验收流程：乙方提交验收申请→甲方审核批准→组织现场验收→出具验收意见。

- 3.不合格处理：服务未达标的，乙方无条件整改至合格，承担全部费用及损失。

- 五、报价要求

- 报价形式：固定总价包干（含税、人工、差旅、备件、培训、税费等一切费用）。

- 报价货币：人民币（元），大小写齐全。

- 有效期：自报价截止日起 90 天。

- 无效报价：超最高限价、漏项、不满足实质性条款、字迹模糊、未盖章签字。

- 服务期

- 项目验收合格之日起1年

- 1.成交供应商应按照有关标准、规范和采购人的要求开展工作。

- 2.成交供应商不得将采购人提供的有关资料及工作成果通过任何方式向第三方透露，未经采购人同意，不得向第三方透露，成交供应商实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

- 3.成交供应商应保证工作成果质量，因供应商原因造成的系统上传资料不完整或相关情况说明有误，按损失评估金额赔偿。

- （六）售后服务内容

- 供应商在服务期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

- （1）电话咨询

- 供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

- （2）现场响应

- 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在4小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；因售后服务不及时而造成重大损失和影响的，采购方有权要求赔偿。

## 七、培训

供应商对其提供的所有投标产品的安装、调试、使用、常见故障的排除、日常的维护等应尽免费培训的义务；使采购人和项目单位的使用人员能够正常操作。

## 八、付款方式

- 每个季度供应商提供验收合格申请并开具合同金额25%的发票，采购方收到验收合格申请及发票后，5个工作日启动付款流程，30个工作日内支付发票金额。四个季度付完合同总额。

## 九、知识产权

- 供应商保证拥有本合同项下服务完全、充分之所有权，采购人使用合同服务将不会受到任何影响。

- 十、投标程序

- 1、凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市沙坪坝区陈家桥医院官网下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

- 2、供应商须按要求，在规定的时间内将密封完整的投标文件递交至采购人处。

- 3、投标文件需包含一份响应文件扫描版（建议用U盘）。

- 4、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 十一、供应商提交响应文件

- 1、各投标公司将单位执照复印件及本次询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件2份，正副本各1份，PDF电子档U盘1份，文件统一密封后，在投标截止时间前递交或邮寄至重庆市沙坪坝区陈家桥医院行政办公区采购管理科   姚老师收  电话023-61500030。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人）。

- 2、报名截止时间2026年5月28日15：00（北京时间）

- 3、供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

## 十二、成交原则

在全部满足本次采购内容、技术参数及要求和服务的前提下，以报价最低的供应商为中标成交供应商。

## 十三、联系方式

（一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 姚老师

电 话：023-61500030

备 注：此联系方式负责采购文件的咨询解答

（二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 陈老师

电 话：023-81151823

备 注：此联系方式负责技术参数的咨询解答

（三）监督人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：熊老师

电 话：023-81918679

备 注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉

## 十四、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 供应商编制响应文件要求

- 一、报价

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到                           （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文件一份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 二、明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2111 |  |  |  |  |  |
| # 22 |  |  |  |  |  |
| # 13 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |  |  |
| # 10 |  |  |  |  |  |
| # 11 |  |  |  |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 三、服务方案（若有）

服务方案（格式自定）

四、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖投标人公章

五、其他应提供的资料

供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等（如有）。

六、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

七、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                      （投标人名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

八、技术（服务）条款差异表

#### 技术（服务）条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术（服务）要求 | 响应技术（服务）应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                      法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章

3、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

4、若“响应技术应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 九、商务条款差异表（第四条及之后所有条款）

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章

3.可附相关支撑材料。（格式自定）

4.若“响应商务应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 十、书面声明

招标项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律、行政法规规定的其他条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日