重庆市沙坪坝区陈家桥医院

硬盘扩容、更换高清摄像头及紧急报警器遥控器

项目采购需求调研

各供应商：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购需求管理办法》等有关规定，现对重庆市沙坪坝区陈家桥医院硬盘扩容、更换高清摄像头及紧急报警器遥控器项目采购需求调研，欢迎各供应商提出意见和建议。

一、需求调研内容

包含但不限于公司具有的相关资质、所获荣誉、服务业绩及案例情况、产业发展现状、人员配比方案、相关从业人员具备的素质、同类项目历史成交信息、服务报价（折扣率）、可能涉及的运行维护、备品备件、耗材等后续采购等相关信息，要求提供适配的技术方案和报价，如不能提供，视为调研文件无效。

二、其他事项

（一）调查方法，需求调研以问卷调查的方式进行，可到现场进行勘察，请各单位于2026年7月7日前将加盖公章的问卷调查表、技术方案和报价PDF电子档发送至指定邮箱（3210145167 @ qq.com）。

（二）联系人：陈老师，联系电话：15340511677。地址：重庆市沙坪坝区陈家桥街道陈东路17号

（三）其他说明：递交问卷调查表应当写明供应商名称、联系人及联系电话并加盖单位印章。采购人是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，对供应商所提出的意见建议不作书面回复。

（四）陈家桥医院硬盘扩容、更换高清摄像头及紧急报警器遥控器所需物料情况：

| 序号 | 基本情况 | 需求设备 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对照 GB/T 31458-2026《医院安全防范要求》中重点部位安防存储新标准开展全院摸排，经统计，院内共 139 路重点区域监控摄像头需满足录像存储时长不低于 180 天。结合现有存储配置缺口测算：单路摄像头每 3 个月存储占用约 2.5TB 容量，同步预留磁盘阵列扩容冗余空间，本次存储系统扩容预估总需求 360TB。按照16T每块计算，需要23块硬盘，并需要增加36盘位存储服务器1台 | 16TB硬盘 | 23块 |  |  | 含硬盘、布线、安装调试、机柜配套，整机 + 机柜、供电、调试、扩容冗余预留 |
| 2 |  | 36盘位储存服务器 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 对照自查紧急报警系统，2处需要补充安装,5个备用 | 遥控器 | 7块 |  |  | 含配套布线、配对调试 |
| 4 | 8个大华摄像头，6个模拟录像机转存画质不清晰，1个车道增加，1个摄像头损坏 | 摄像头 | 16部 |  |  | 含支架、网线电源、上墙安装调试 |
| 总价 |  |  |  | 包工包料、辅材、人工、调试全部包含，无额外增项 |  |  |

备注：供应商未提供公司资质、业绩、服务方案及报价的，视为无效调研问卷。

重庆市沙坪坝区陈家桥医院

2026年 7 月 3 日

附件1

重庆市沙坪坝区陈家桥医院

视频监控维保项目需求问卷调查表

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 公司简介 |  |
| 公司具有的相关资质、业绩及案例情况 |  |
| 该项目需具备的人员配比、相关从业人员需具备的资质及报价 |  |
| 公司相关业绩的成交信息 |  |
| 意见建议 |  |
| 调查对象 | 调查对象名称： （盖章） 年 月 日 |