重庆市沙坪坝区陈家桥医院
医疗耗材、器械、试剂采购项目询价文件
	要求

事项
	内       容

	项目

名称
	2026年5月份医用耗材遴选

	主要资格要求
	参与竞标医疗器械的企业，应提供以下资格证明文件：

1.所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）。

2.投标供应商具有有效的《医疗器械经营企业许可证》。

3.所投产品有效的《医疗器械注册证》，若注册证附件为《医疗器械产品注册登记表》的，还须提供《医疗器械产品注册登记表》。

4.所投产品有效的法定医疗器械产品质量监督部门的准产注册检验报告。

5. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定外，采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件。

	参数

要求
	详见附表：

包一：耳鼻喉头颈外科耗材

包二：病理科耗材

包三：介入科耗材

	竞标文件

（竞标文件每一页须加盖公司鲜章） 
	A.营业执照复印件

	
	B.法定代表人授权书

	
	C.主要资格要求中要求的资质证书复印件

	
	D.服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。

医疗器械销售的投标人投标产品由厂家（指产品生产厂家）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附厂家售后服务承诺。

	
	E.诚信声明书

	
	★F、技术参数响应对照表及器械、耗材图片材料、说明书，药交平台耗材需提供药交所价格截图。

	
	G.商务要求响应对照表

	
	H.报价表

	
	I.供应商廉洁承诺书

	注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。

	质量

标准
	按国家相关标准执行

	无效竞

标条款
	A.提交资料内容模糊不清的

	
	B.报价超过最高限价的

	
	C.未按询价文件要求提供相应资料的

	
	D.未按照询价文件提供的格式制作竞标文件的

	其他

要求
	1.有效供应商如果参数相同、报价相同，按报名先后顺序，选择先报名的投标供应商作为成交供应商；

2.有效供应商如果价格相同，参数不同，在符合采购文件要求情况下，选择参数更优的投标供应商作为成交供应商。

3.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

4.本项目按分包号采购，包内耗材不再拆包。

5.不接受联合体投标。

	投标

、

开标
说明
	获取文件时间：2026 年7月 22 日 -2026 年 7月 28 日 9:30

	
	投标截止时间：2026 年 7月 28 日 北京时间 11:00

	
	开标时间：2026年 7月 28 日11:30（评标为医院内部评标，无需投标供应商参加，评标结果会电话通知及公示在院内官网。）

	
	各投标公司将单位执照复印件及本次询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件2份，正副本各1份，PDF电子档U盘1份，文件统一密封后，在投标截止时间前递交或邮寄至重庆市沙坪坝区陈家桥医院行政办公区采购管理科  朱老师收  电话023-61500030。（注：响应文件封面及密封袋封面均需注明：项目名称+分包号+分包名称+供应商名称+联系电话+联系人）

	联系

方式
	1.采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：朱老师                  
电  话：023-61500030

备  注：此联系方式负责采购文件的咨询解答

	
	2.需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 余老师

电  话：023-81151809

备  注：此联系方式负责技术参数的咨询解答

	
	3.监督人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：谢老师   

电  话：023-81151806 
备  注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉 


附表：

	包一：耳鼻喉头颈外科耗材遴选明细

	序号
	耗材名称
	用途或参数要求
	限价
	备注

	1
	成人雾化面罩
	用于连接雾化设备实施雾化，由接口、罩体组成。               2.组成面罩的材料为医用高分子材料。                        3.松紧带与面罩承受≥10N的垂直静压力，持续≥15S，无脱落。        

4.在≥7L/min气体流量下做完雾化后雾化杯药液残留量小于1ml。    

5.非无菌产品，可重复使用。

6.提供耗材样品。
	5.17元/个
	药交平台耗材或药交平台备案耗材
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2
	儿童雾化面罩
	
	5.17元/个
	药交平台耗材或药交平台备案耗材

	3
	耳廓矫形器
	1.大号，分左耳、右耳，用于婴幼儿耳廓畸形的无创矫正。如杯状耳、隐耳、耳甲异常凸起、耳轮畸形等。                               2.固定贴剥离强度：每1cm宽度所需平均力不小于1.0N。          3.固定贴持粘力：应符合YY/T0148-2006规定的位置移动不超过2.5mm。                    

4.产品无菌。
	6850元/个
	药交平台耗材或药交平台备案耗材

	合计（元）
	6860.34


	包二 ：病理科耗材遴选明细

	序号
	耗材名称
	用途或参数要求
	限价
	备注

	1
	EBER探针试剂
	1.提供50人份独立包装试剂盒；                        2.可适配医院现有PA-3600全自动免疫组化染色机。             
3.支持与本院现有IHC检测流程试剂体系兼容共用，若无法共用，须配套提供全套配套显色液、样本释放剂、清洗液，不得额外收费。
4.须提供完整 EBER 原位杂交检测配套试剂（含 EBER 探针试剂、地高辛染色液、样本释放剂等），所有试剂均具备医疗器械备案 / 注册凭证。
	6000元/盒
	药交平台耗材或药交平台备案耗材

	2
	冷冻包埋剂
	1.用于病理科在冰冻切片制作过程中对离体病灶组织进行包埋，包埋后的组织可用于后续病理分析。  
2.成份：主要由水、聚乙烯醇、聚乙二醇、苯扎氯铵组成，添加不同的着色剂呈现不同的颜色，蓝色着色剂为亮蓝，粉色着色剂为赤鲜红，绿色着色剂为柠檬黄和亮蓝复合色素，黄色着色剂为橙黄。
	120元/瓶
	药交平台耗材或药交平台备案耗材

	合计（元）
	6120


	包三：介入科耗材遴选明细

	序号
	耗材名称
	适应范围
	规格要求
	计量单位
	单价限价

（元）
	备注

	1
	胸主动脉覆膜支架系统
	该产品适用于DSA下介入治疗，Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。
	直径22-46mm，

长度120-180mm
	条
	68000
	药交平台耗材

	2
	胸主动脉覆膜支架系统
	
	直径22-46mm，

长度60-100mm
	条
	48000
	

	3
	腹主动脉覆膜支架系统
	产品适用于肾下腹主动脉瘤和主髂动脉瘤的腔内治疗


	1.主体近端直径20-36mm，

2.远端直径12和14mm，

3.长度110mm，

4.输送系统16-20Fr;
	条
	49000
	

	4
	腹主动脉覆膜支架系统
	
	1.CUFF近端直径20-36mm，

2.远端直径20-36mm，

3.长度45和70mm，

4.输送系统16-20Fr
	条
	42800
	

	5
	腹主动脉覆膜支架系统
	
	1.接腿近端直径10-24mm，

2.远端直径10-24mm，

3.长度60-155mm，

4.输送系统14-18Fr。
	条
	19200
	

	6
	腹主动脉覆膜支架系统
	
	1.接腿近端直径10-24mm，

2.远端直径10-24mm，

3.长度60-155mm，

4.输送系统14-18Fr。
	条
	11400
	

	7
	腹主动脉覆膜支架系统
	
	1.接腿近端直径10-24mm，

2.远端直径10-24mm，

3.长度60-155mm，

4.输送系统14-18Fr。

5.CUFF近端直径20-36mm，

6.远端直径20-36mm，

7.长度45和70mm，

8.输送系统16-20Fr
	条
	14000
	

	8
	胸主动脉覆膜支架系统
	胸主动脉覆膜支架系统适用于具有下列情况的StanfordB型胸主动脉夹层的腔内治疗:有足够的髂/股动脉入路
	直径20-44mm，长度70-80mm
	条
	39800
	

	9
	胸主动脉覆膜支架系统
	
	直径20-44mm，长度180mm
	条
	49800
	

	10
	胸主动脉覆膜支架系统
	
	直径20-44mm，长度150mm
	条
	47200
	

	11
	胸主动脉覆膜支架系统
	
	直径20-44mm，长度240mm
	条
	68000
	

	12
	胸主动脉覆膜支架系统
	
	直径20-44mm，长度210mm
	条
	55000
	

	13
	外周可解脱弹簧圈
	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。
	0.018系统和0.035系统；
直径：2-25mm，长度3-44cm；
形状：2D，钻石型，3D型
	个
	12500
	

	14
	外周血栓抽吸导管套装
	适用于去除外周血管系统中的血栓。
	4F-12F，长度50-90cm.及4、5、6F，长度120cm
	根
	10906
	

	15
	外周血栓抽吸导管套装
	
	8F-12F，长度120cm
	根
	13800
	

	16
	外周血管血栓旋切设备
	适用于外周血管(不含肺血管)急性或亚急性静脉血栓经皮腔内去除。
	导管外径尺寸:2.67mm有效长度:905mm，适配导丝 0.035”导丝
	根
	15848
	

	17
	可解脱水凝胶铂金弹簧圈
	该产品适用于外周血管的动静脉畸形、动静脉瘘、动脉瘤和其它外周血管系统病变的填塞。
	1.螺旋型 0.018系统

2.直径2-20mm 

3.弹簧圈长度2-30cm ，

4.螺旋型 0.035

5.系统直径3-20mm

6.弹簧圈长度5-30cm
	个
	17800
	

	18
	腔静脉滤器系统
	用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞(PE)。包括:1.已经发生PE或下腔静脉及髂、股、腘静脉血栓形成的患者有下述情况之一者:(1)存在抗凝治疗禁忌证者;(2)抗凝治疗过程中发生出血等并发症;(3)充分的抗凝治疗后仍复发PE和各种原因不能达到充分抗凝者。2.PE，同时存在下肢深静脉血栓形成者。3.髂、股静脉或下腔静脉内有游离漂浮血栓或大量血栓。4.诊断为易栓症且反复发生PE者。5.急性下肢深静脉血栓形成，欲行经导管溶栓和血栓清除者。
	6F输送系统，滤器直径32mm，长度55mm
	套
	13900
	

	19
	腔静脉滤器系统
	
	产品由腔静脉滤器、输送钢缆、输送鞘、导引鞘和10F回收鞘组成。
	套
	3825
	

	20
	血管鞘组
	用于辅助输送诊断/治疗器械进入心腔内或建立有助于血管内器械的经皮进入通路。
	直径4-8F；长度11-15cm，5、穿刺针直径18G，20G，21G，22G，24G
	套
	239
	

	21
	血管鞘组
	
	直径10F；长度11-15cm，5、穿刺针直径18G，20G，21G，22G，24G
	套
	582
	

	22
	血管鞘组
	
	直径4-10F；长度11-15cm，5、穿刺针直径18G，20G，21G，22G，24G,带21G穿刺针
	套
	368
	

	23
	导丝
	适用于外周血管和冠状动脉。在经皮血管介入手术中，用于引导其他器械插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。
	外径0.014",0.016",0.018",0.021",0.025"。

头端克数至少包含4g、6g、12g、20g
	根
	2000
	

	24
	支撑导管
	该产品在外周血管系统及冠状动脉介入术中用于支撑导丝进入目标血管，为导丝交换及输送生理盐水和/或诊断性造影剂提供通道。
	兼容0.014”，0.018”，0.035”导丝系统
	根
	3700
	

	25
	灌注导管
	适用于将溶栓剂和造影剂等液体输注至外周血管。
	导管外径包含3F、4F、5F，有效长度包含40cm、45cm、65cm、90cm、100cm、135cm。带封堵导丝
	套
	1800
	

	26
	灌注导管
	
	导管外径包含3F、4F、5F，有效长度包含40cm、45cm、65cm、90cm、100cm、135cm。带导丝及双向回流器
	套
	2200
	

	27
	灌注导管
	
	导管外径包含3F、4F、5F，有效长度包含40cm、45cm、65cm、90cm、100cm、135cm。带封堵导丝及液体输送器
	套
	4000
	

	28
	标测造影导管
	该产品适用于冠脉和外周介入手术中，插入血管系统，注射或输入对照介质和/或液体，进行血管造影，测量血管病变长度。
	直径4-6F，有效长度70-110cm，21个标记环，标记环间距1cm，标记总长度20cm
	根
	1944
	

	29
	导管鞘组
	适用于建立有助于血管内器械的经皮进入通道。
	直径14-26F，长度15-35cm
	套
	2400
	

	30
	双头可调阀导管鞘
	适用于建立有助于血管内器械的经皮进入通道。
	直径10-20F，长度15-35cm，头端弯型至少包含直型、45°、90°、180°
	套
	4000
	

	31
	双头可调阀导管鞘
	
	直径10-20F，长度60-80cm，头端弯型至少包含直型、45°、90°、180°
	套
	4500
	

	32
	双头可调阀导管鞘
	
	直径22-24F，长度25-35cm，头端弯型至少包含直型、45°、90°、180°
	套
	5000
	

	33
	双头可调阀导管鞘
	
	直径22-24F，长度60-80cm，头端弯型至少包含直型、45°、90°、180°
	套
	6000
	

	34
	导丝
	导丝适用于引导导管插入血管并定位的介入诊断与治疗，神经血管内应用除外。
	直径:0.035"，长度260cm
	根
	2000
	

	35
	栓塞弹簧圈
	用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。
	0.018系统和0.035系统，直径：2-20mm；长度：2-20cm，直型、8字形、复杂螺旋型、多环型、塔型、钻石型、2D型；
	个
	1200
	

	36
	外周血管约束型球囊扩张导管
	该产品适用于外周血管系统狭窄的扩张，包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、膝下动脉及肾动脉的外周血管狭窄。
	球囊适配0.014”和0.018”导丝系统，球囊直径2.5-6mm，球囊长度4-12cm
	根
	10000
	

	37
	一次性使用输注导管包
	一次性使用外周输注导管套件适用于将治疗药液注入患者的外周血管中。
	输注长度50-500mm,每50mm递增,直径可选4F或5F
	套
	4000
	

	38
	圈套器套装
	用于经导管捕捉和取出血管内介入器械失效后脱落的异物如支架、断裂的导管和导丝等。神经血管应用除外。
	回收鞘内径为10F，有效长度为55cm
	套
	6120
	

	39
	血管封合器
	该产品适用于闭合因动脉穿刺操作而引起的股动脉开口。
	6-8F
	套
	2358
	

	40
	血管缝合器
	该产品适用于接受诊断或介入导管插入术的患者，在术后缝合股总动脉穿刺部位。
	该产品适用于接受诊断或介入导管插入术的患者，在术后缝合股总动脉穿刺部位。
	把
	2200
	

	41
	外周球囊导管
	该产品适用于协助血管覆膜支架和人工血管的扩张以及血管的临时封堵，适用于外周大血管如主动脉、髂动脉、下腔静脉、髂静脉，不适用于冠脉和神经血管。
	覆膜支架球囊导管输送系统长度>80cm。覆膜支架球囊导管为顺应性球囊。
	根
	3400
	

	42
	腔静脉滤器系统
	产品用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞(PE)。包括:1.已经发生PE或下腔静脉及髂、股、腘静脉血栓形成的患者有下述情况之一者:(1)存在抗凝治疗禁忌证者:(2)抗凝治疗过程中发生出血等并发症;(3)充分的抗凝治疗后仍复发PE和各种原因不能达到充分抗凝者。2.PE，同时存在下肢深静脉血栓形成者。3.髂、股静脉或下腔静脉内有游离漂浮血栓或大量血栓。4.诊断为易栓症且反复发生PE者。5.急性下肢深静脉血栓形成，欲行经导管溶栓利血栓清除者。
	1.菱形结构，滤器为6F输送系统，回收为10F。2.产品头尾都带螺纹锁定装置，双向通道，可经颈经股可控释放。
	套
	23600
	

	43
	腔静脉滤器系统
	
	产品由腔静脉滤器、输送钢缆、输送鞘、导引鞘和55cm回收鞘组成
	套
	6900
	

	44
	机械血栓切除系统
	用于除心肺、冠状动脉和脑循环之外的血管，经皮腔内切除新鲜血栓或血栓栓塞，用于除心肺、冠状动脉和脑循环之外的血管内新鲜、亚急性和慢性阻塞中的血栓、血栓栓塞物和动脉粥样硬化物质的经皮腔内切除。产品适用于心肺、冠状动脉和大脑循环外部原生血管或支架安装血管、支架移植物或原生/人造旁支。
	6F长度135cm、8F长度85-110cm
	套
	26650
	

	45
	机械血栓切除系统
	
	6F长度110cm
	套
	27045
	

	合计（元）
	708563


项目商务要求

1.报价要求

1.1．本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

1.2．本项目为交钥匙项目，响应供应商的报价须包含：货物采购费、运输费（含装卸费）、仓储费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。 

1.3成交供应商与医院在重庆市药品交易所按规定流程进行采购及供应。如确认下单时药交所价格下调，则按药交所低价格成交。

1.4本项目按分包号报价，报价不得超过单个耗材限价，否则视为无效投标。
2.交货时间

签订合同后，依据采购人需求数量，收到通知后3个工作日内交货，急诊所需耗材，按采购人需求时间内送货。

3.付款方式

药交所采购项目，成交供应商按药交所合同约定按期付款。

4.知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5.质保期

药交所采购项目，按器械、耗材约定质保期质保。

6. 售后服务要求

6.1电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.2现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在2小时做出响应，24小时之内到达现场以保障医院器械等正常使用。

验收方法：
7.1由采购人组织按照本项目的技术参数及要求进行验收。

7.2按照本项目的技术参数及要求进行验收，买卖双方认可后签字。供货方

交付所投耗材时，生产日期为近期新生产的日期。

7.3验收中出现无法满足招标文件的，采购人将不予签订合同。此次中标将自动作废。
本项目本次遴选采购，纳入医院耗材管理库，药交平台耗材按临床具体需求在药交平台下单，需依照医院耗材管理相关规定执行。

9. 中标供应商在与采购人签订合同时，需提供生产厂家的合法经销证明。

法定代表人授权书

项目名称：                       

日    期：                       
致：沙坪坝区陈家桥医院 

                    （竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。
              （竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：  

单位公章：

      职  务：                                职  务：


诚信声明
采购项目名称：                                                
致：  （采购机构名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日


技术参数响应对照表
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目技术参数中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
商务响应对照表

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目商务要求中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
重庆市沙坪坝区陈家桥医院医用耗材《报价表》包号      
	沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十六条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。

	序号
	  耗材、

试剂名称
	规格

型号
	生产

厂家
	注册证号
	挂网编号
	国家项目代码
	医保代码
	数量
	包装单位
	单价（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	小写
	

	
	大写
	

	备  注
	1.报价不得超过限价，否则为无效报价。

2.本报价表用于药交平台耗材及药交平台备案耗材。

	联系人
	               

	联系电话
	

	竞标单位
	单位名称：                              公章（鲜章）


《供应商廉洁承诺书》

致重庆市沙坪坝区陈家桥医院：

我方作为参与               （采购项目名称）的供应商，为维护公平竞争的市场秩序，保障采购活动的廉洁性，特向贵方作出如下廉洁承诺：

一、遵守法律法规与商业道德

1. 我方严格遵守国家有关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规中关于禁止商业贿赂、不正当竞争等规定，依法开展经营活动，确保在本次采购项目中的所有行为均合法合规。

2. 遵循公平竞争、诚实信用的商业道德准则，尊重其他供应商的合法权益，不采取任何不正当手段排挤竞争对手，积极参与公平竞争，以优质的产品和服务参与采购活动。

二、杜绝商业贿赂行为

1. 我方坚决杜绝向贵方及其工作人员、评审专家、代理机构等相关人员提供任何形式的贿赂，包括但不限于现金、支票、汇票、有价证券、支付凭证、商业预付卡、礼品、礼金、回扣、佣金、好处费、感谢费等财物，或安排旅游、娱乐、健身、餐饮消费等活动，以及提供其他任何可能影响公正采购的经济利益或服务。

2. 不以任何名义向上述人员及其亲属、特定关系人赠送礼品、礼金、有价证券或其他贵重物品，不为上述人员谋取私利，不利用与采购业务相关的任何机会进行利益输送或权钱交易。

三、规范商务往来与合作

1. 在与贵方的业务往来中，严格依据合同约定履行义务，不提出合同以外的不合理要求或附加条件，不通过暗示、胁迫等手段获取不正当利益。

2. 若在采购过程中需要与贵方工作人员进行正常的业务沟通与交流，将严格遵循公开透明、廉洁自律的原则，选择恰当的方式和场合进行，并确保沟通内容不涉及任何违反廉洁纪律的事项。

3. 积极配合贵方的监督检查工作，如实提供与采购业务相关的资料、信息和数据，不隐瞒、不谎报、不造假，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。

四、约束自身及合作伙伴行为

1. 我方将对本企业及其合作伙伴（包括但不限于代理商、经销商、分包商等）在本次采购活动中的行为进行严格监督和管理，确保其遵守本廉洁承诺书的各项规定。如发现合作伙伴存在违反廉洁纪律的行为，我方将立即采取措施予以制止，并及时向贵方报告，同时承担相应的管理责任和违约责任。

2. 加强对本企业员工的廉洁教育和培训，提高员工的法律意识和职业道德水平，使员工充分认识到商业贿赂等不正当行为的危害性和严重性，自觉抵制各种违法违纪行为，营造良好的企业内部廉洁文化氛围。

五、违约责任与后果承担

1. 若我方违反本廉洁承诺书的任何条款，愿意接受贵方依据法律法规和采购合同给予的严肃处理，包括但不限于取消中标资格、终止合同、列入不良供应商名单、要求赔偿经济损失等措施，并承担由此引发的一切法律责任和声誉损失。

2. 如因我方的违约行为给贵方造成重大经济损失或不良社会影响的，我方将依法承担相应的民事赔偿责任和行政责任，构成犯罪的，自愿接受司法机关的刑事追究，绝不推诿逃避责任。

六、承诺的有效期与监督

1. 本廉洁承诺书自签署之日起生效，在本次采购项目合同履行期间及后续合作过程中持续有效，直至双方权利义务全部终结且无任何遗留问题为止。

2. 我方自愿接受贵方纪委、审计部门以及社会各界的监督，如有违反廉洁承诺的行为，欢迎各方举报和投诉，我方将积极配合调查核实工作，如实提供相关信息和证据，并接受相应的处理结果。

供应商（盖章）：______________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________________

日期：______年______月______日



附法定代表人


居民身份证正反面复印件








附被授权人


居民身份证正反面复印件
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