关于重庆市沙坪坝区陈家桥医院

便携式睡眠呼吸监测仪采购项目的补遗

各投标供应商：
现对重庆市沙坪坝区陈家桥医院便携式睡眠呼吸监测仪采购项目的采购文件，做以下更正。 

1.更正：本项目文件中项目概况、参数及要求部分第二项参数及要求，第2点“采集通道≥6 导联，可完成睡眠分期、睡眠潜伏期、睡眠效率、睡眠质量量化评估。”现更正为：“采用≥6导联脑电采集技术或心肺耦合（CPC）技术，可完成睡眠分期、睡眠潜伏期、睡眠效率、睡眠质量量化评估。”

2.其余内容不变。

注：招标文件与本补遗不一致的，以本补遗为准。无论各潜在投标人是否查看本通知，招标人均视各潜在投标人已知晓并理解本通知的所有内容，由此造成的一切后果，由各潜在投标人自行承担。

招标人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

2026年8月21日
